招标文件

项目名称：散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目

招标编号：OITC-G210DY0084

采购类型：货物类

采 购 人：散裂中子源科学中心

采购人采购编号：CSNS-DG-CT-0182/2021

国科东仪（广东）项目管理有限公司 编制

2021年8月

目  录

第一章 投标邀请

第二章 投标人须知

第三章 评标文件

第四章 项目需求

第五章 拟签订的合同文本

第六章 投标文件格式

第七章 评标标准

# 第一章 投标邀请

投标邀请

散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目招标项目的潜在投标人应在http://www.o-science.com 招标在线频道获取招标文件，并于2021年 9月16日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：OITC-G210DY0084

项目名称：散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目

预算金额：260万元（人民币）

最高限价：210万元（人民币）

采购需求：

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 是否允许采购进口产品 | 预算金额 （万元） | 最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成像谱仪径向准直器 | 1套 | 否 | 260 | 210 |

合同履行期限：合同签订后4个月内

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购的项目。

3. 本项目的特定资格要求：1）在中华人民共和国境内依法注册的，具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的法人实体；2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；3）投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；4）按本投标邀请的规定获取招标文件；5）投标人不得为列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

注1：

1）信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等。

2）信用信息查询截止时点：同投标截止时间，即查询投标人截止到投标截止时间的信用信息记录。

3）信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网站截图打印稿形式与其他采购文件一并保存。

4）信用信息的使用规则：如投标人为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。

三、获取招标文件

时间：2021年 8月26日 至 2021年 9月 2日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：http://www.o-science.com 招标在线频道

方式：在线获取

售价：￥150.0 元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2021年9月16日 14点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元中天大厦602开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标文件递交地点：广东省东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元中天大厦602开标室

2. 招标文件采用网上电子发售购买方式：

1）有兴趣的投标人可登陆“东方在线”（http://www.o-science.com 招标在线频道），完成投标人注册手续（免费），然后登录系统浏览该项目下的“项目需求”，已注册的投标人无需重新注册。招标文件售价：每包人民币150 元，售后不退。如决定购买招标文件，请完成标书款缴费及标书下载手续。

2）投标人可以电汇的形式支付标书款（应以公司名义汇款至下述指定账号）。

开户名称：国科东仪（广东）项目管理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

账 号：769908035310818

3）投标人应在“东方在线”上填写开票信息。在投标人足额缴纳标书款后，标书款电子发票将发送至投标人在“东方在线”上登记的电子邮箱，投标人自行下载打印。

3. 以电汇方式购买招标文件和递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途，例如：OITC-G210DY0084标书款、OITC-G210DY0084第1包投标保证金（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

4. 供应商如未在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）注册，也需要在采购结果公示前自行在广东省政府采购网进行注册。由于供应商注册不及时而导致采购结果公示推迟的，由供应商承担相关责任。

5. 采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）政府采购促进中小企业发展

（2）政府采购支持监狱企业发展

（3）政府采购促进残疾人就业

（4）政府采购鼓励采购节能环保产品

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名    称：散裂中子源科学中心

地    址：广东省东莞市大朗镇中子源路1号

联系方式：王珍 0769-89156302

2. 采购代理机构信息

名    称：国科东仪（广东）项目管理有限公司

地　  址：东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元602室

联系方式：0769-26627023、020-87001523

3. 项目联系方式

项目联系人：叶明、徐兵

电　    话：0769-26627023、020-87001523 / mye@oitc.com.cn、bxu@oitc.com.cn

# 第二章 投标人须知

投标人须知

注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和项目需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：散裂中子源科学中心。

    - 用户单位：散裂中子源科学中心。

    - 采购代理机构：是指国科东仪（广东）项目管理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求将货物送至采购人指定项目现场并完成最终验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及项目需求。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标人不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与投诉

    - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

    - 供应商有质疑时，应当以书面形式一次性在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。

质疑联系方式：

招标代理机构：国科东仪（广东）项目管理有限公司

招标代理机构地址：东莞市莞城街道旗峰路莞城段200号1单元602室。

联系电话：0769-26627023、020-87001523

联系人：叶明、徐兵

邮箱：mye@oitc.com.cn、bxu@oitc.com.cn

  - 不得参与同一采购项目竞争的投标人

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、邮件、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，联系方式以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的联系方式有误或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“国科东仪（广东）项目管理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标文件

（4）项目需求

（5）拟签订的合同文本

（6）投标文件格式

（7）评标标准

（8）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

  - 招标文件的澄清

需要对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构对在投标截止时间十日以前收到的澄清要求应以书面形式予以答复，并将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

  - 招标文件的补充和修改

    - 在投标截止时间十五日前，采购代理机构可主动地或为答复疑问对招标文件进行修改。

    - 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，修改的内容是招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

    - 为使投标人在准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构有权决定是否延长投标截止时间。

### 投标文件

  - 投标文件的编制

    - 投标人需按招标文件的要求进行投标。

    - 投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位（招标文件中有特殊要求的除外）。

  - 投标文件构成

    - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括以下内容：详见第六章投标文件格式。

  - 证明服务的合格性和符合招标文件规定的文件

    - 不适用

  - *投标报价说明：

    - 本项目不允许进口货物与服务。

    - 国产产品与服务报项目现场人民币含税价。报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费。国内供货的国外货物与服务报项目现场交货人民币价（报价中需包括制造、装配和发运货物所使用的材料、部件及货物本身已支付或将支付的产品税、销售税和其它税费）。

    - 上述价格的构成须按在分项报价表中格式要求详细列出。

    - 投标人需就整个包进行响应，不完整的投标将被拒绝。

    - 投标报价不得超出预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价），否则投标将被拒绝。

  - 投标保证金

    - 投标保证金是为使采购人、采购代理机构免受可能因投标人的行为导致的损失而设的。

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金，具体金额为预算金额的1.5%。

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：国科东仪（广东）项目管理有限公司

开  户 银 行：招商银行股份有限公司东莞南城支行

账        号：769908035310818

以电汇方式递交投标保证金的，须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途，例如：OITC-G210DY0084第1包投标保证金（如未标明招标编号，有可能导致投标无效）。

    - 投标保证金可采用下列形式：

投标保证金须以公对公（非现金）电汇方式向国科东仪（广东）项目管理有限公司提交；

注：除以上递交方式外，投标人还可以以信用投标担保函的形式交纳投标保证金，投标担保函原件作为投标文件的组成部分于投标时间截止前和投标文件分别单独密封递交，其中担保机构联系方式为：中国投资担保有限公司由财政部指定为试点专业担保机构，联系电话：010-88822573，传真：010-68437040/68472315。

    - 凡没有根据本须知的规定，缴纳投标保证金的投标，将被视为非响应性投标而予以拒绝。

    - 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 下列任何情况发生，投标保证金将不予退回：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按本须知的规定与采购人签订合同的；

（3）中标人不按本须知的规定提交履约保证金的（如适用）；

（4）中标人被认定为提供虚假材料谋取中标的情形。

  - 投标有效期

    - 投标应在规定的投标截止后的90个日历日内有效，投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而予以拒绝。

    - 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求或允许修正其标书内容，且本须知中有关投标保证金的要求将在延长了的有效期内继续有效。投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。上述要求和答复都应以书面形式提交。

  - 投标文件的签署及规定

    - 投标人须提交投标文件正本1份，副本5份和电子版（U盘形式，须为正本PDF扫描件）1份，唱标信封（内含投标一览表，投标一览表在投标文件中还须单独提交一份），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”或“电子版”或“唱标信封”。若正本和副本不符，以正本为准。所有投标文件必须封入密封的信封或档案袋中，在封口上加盖投标人公章。采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 投标文件需打印后胶装成不可拆解的文本，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签章并加盖单位印章。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在修改的每一页上签章盖章，投标文件的副本可采用正本的复印件。

    - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人签字或盖章后才有效。

  - 投标文件的密封和标记

    - 投标时，投标人应将投标文件正本和副本密封装袋，且在封袋正面标明“正本”“副本”“电子版”“唱标信封”字样。

    - 所有信封上均应：

(1) 清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址；

(2) 注明招标公告或投标邀请书中指明的项目名称、分包名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样；

(3) 在信封的封装处加盖投标人公章；

    - 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便若其投标违规时，能原封退回。

    - 如果投标人未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投或过早启封概不负责。

  - 投标截止日期

    - 投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交采购代理机构，递交地点应是招标公告或投标邀请书中规定的地址。

    - 采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

    - 采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止时间后收到的任何投标文件。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间之前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。

    - 投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

    - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 从投标截止时间至投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

  - 投标文件的初审与澄清

    - 投标文件的初审分为资格审查和符合性审查：

（1）资格审查指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否符合投标资格。

（2）符合性审查依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标文件是否对招标文件的实质性要求做出响应。

    - 投标文件的澄清

（1）在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人的澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并且不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

（2）澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

（3）算术错误将按以下方法更正：开标时，投标文件中“投标一览表”（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以“投标一览表” （报价表）为准；若单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修改总价；若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准。对不同文字文本投标文件的表述发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

  - 投标偏离与非实质性响应

    - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则的描述，评标委员会可以接受，但这种接受不能妨碍或影响任何投标人的相对排序。

    - 在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。在实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

  - 投标文件的构成

    - 投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式填写投标文件，投标文件应包括但不限于以下内容：见第六章投标文件格式。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 其他需注意事项

投标人应保证投标资料的真实性，投标人提供的所有数据和内容应当保证是真实有效的。投标人中标后，采购人有权对此进行核实，如有虚假情况，采购人有权取消其中标资格或单方解除合同，并扣除投标保证金。

### 开标及评标

  - 开标

    - 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标，投标人代表应签名报到以证明其出席。投标文件递交后，投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

    - 开标时，由投标人代表或监督人代表检查投标文件的密封情况。

    - 密封情况经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格以及投标文件的其他主要内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。但投标声明不得为选择性报价或多个方案说明或附加条件的报价。

    - 未宣读的投标价格评标时一律不予承认。

    - 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表签字确认。

    - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请将及时处理。

  - 评标

本项目采用综合评分法即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，根据招标文件中规定的各项因素及权重，评标委员会每位成员分别对每个通过初审的投标人进行评价、打分，具体内容详见第三章。

### 中标服务费

中标/成交供应商领取中标/成交通知书且合同签订后5个工作日内向国科东仪（广东）项目管理有限公司缴纳中标/成交服务费，标准参考国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定收费比率收取。具体如下：

| 序号 | 中标/成交金额 | 报价（国家计委招标代理服务费暂行标准[2002]1980号文件中规定收费比率下浮率） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金额＜200万 | 下浮30% |  |
| 2 | 200万≤金额＜500万 | 下浮30% | 收费不足2万的按2万收取 |
| 3 | 500万≤金额＜1000万 | 下浮35% |  |
| 4 | 1000万≤金额＜5000万 | 下浮35% | 最高不超过15万 |
| 5 | 金额≥5000万 | 下浮40% | 最高不超过15万 |

注：中标服务费按差额定率累进法计算。

# 第三章 评标文件

### 说明

  - 概述

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由国科东仪（广东）项目管理有限公司制定本评标文件。内容包括本次评标的评审过程和方法。

  - 定义

采购人：散裂中子源科学中心。

采购代理机构：国科东仪（广东）项目管理有限公司。

### 评标须知

  - 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

  - 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

  - 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

  - 投标文件的澄清

    - 除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 评标委员会

  - 依法组建评标委员会

评标委员会根据项目采购实际情况进行组建，并负责评标工作。采购代理机构将按照《中华人民共和国政府采购法》及有关规定组建评标委员会，本项目评标委员会由五名专家组成，由四名广东省政府采购专家库随机抽取的专家和一名采购人代表组成。评标委员会负责评标工作，对投标文件进行审查和评价，并向采购人提交书面评标报告。

  - 评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过符合性审查的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 评标原则

  - 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

  - 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

  - 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 评标方法及流程

  - 评标

本次采购的评标方法采用综合评分法。

评标分阶段进行：投标文件资格审查、符合性审查和投标文件详细评审。

    - 投标文件资格审查

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 投标文件符合性审查

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

（1）实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，将被视为无效投标，其投标将被拒绝：

1.不具备招标文件中规定资格的；

2.投标人未提交投标保证金或形式不符或金额不足的；

3.投标有效期不足的；

4.未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

5.未提供制造商授权书的(进口货物适用)

6.投标报价超过预算金额（如有最高限价则不得超过最高限价）；

7.投标人没有按照招标文件要求进行逐条应答；

8.不符合法律、法规和招标文件中*号条款规定的以及其他实质性要求的。

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，具体情形如下：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3. 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5. 不同投标人的投标文件相互混装；

6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

    - 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格、节能环保响应评审表）

（1）在资格审查、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格审查、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格和节能环保进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分、价格评分和节能环保得分。将技术得分、商务得分、价格得分和节能环保得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名，第三中标侯选人一名。

（3）当通过资格审查、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件提请依法重新招标或者经评标委员会确认后采用其他采购方式继续进行。

（4）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

  - 评标过程及保密原则

    - 开标之后，直到采购人与中标人签署合同为止，本次招标各方有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

    - 在评标期间，投标人试图影响采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

### 评分标准和权重

  - 评分标准

评委对投标文件的技术、商务、价格、节能环保响应情况进行评分，评分采用量化方法。

技术、商务、价格、节能环保评分应分别考虑下列因素：

    - 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=各评委子项评分总和的平均值

技术（商务）得分=各子项得分之和

    - 节能环保评审

评审内容详见节能环保响应评审表。

    - 价格的开启、核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中投标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标一览表（报价表）为准；

  - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标一览表的总价为准，并修改单价；

  - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，视为价格已含在其他列出报价的项目的范围内。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 政策价格扣除

4.1小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

4.2监狱企业产品价格扣除

- 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位产品价格扣除

- 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。

- 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式14），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任一种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

5.价格分采用低价优先法计算。

6. 权重分配（详见评标标准）

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分+节能环保得分，评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 确定中标

  - 确定中标人

评标委员会将根据评标标准，推荐评标排序，或根据采购人的委托，直接确定中标人。

  - 中标通知书

    - 中标供应商确定后，采购代理机构将在广东省政府采购网（https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/）发布中标结果公告。投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构一次性提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任及后果，并提交相应的证明材料。

    - 在投标有效期内，中标人确定后，采购代理机构以书面形式向中标人发出中标通知书。

    - 中标通知书是合同的组成部分。

    - 采购代理机构将退还其他投标人投标保证金。

  - 签订合同

    - 采购人、中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照中标人投标文件和招标文件的约定，签订书面合同。

    - 中标人的投标文件、招标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

    - 如果中标人没有按照上述第7.3.1条与采购人签约，采购人将有充分理由取消该中标决定，并没收其投标保证金。在此情况下采购人可将标授予下一个最高综合评分的投标人或重新招标。

    - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

  - 履约保证金

不适用。

## 附表1 资格审查表

项目名称：散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目

招标编号：OITC-G210DY0084                            日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 |  | 投标人1 | 投标人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |  |  |  |
|  |  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |  |  |  |
|  |  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |  |  |  |
|  |  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |  |  |  |
|  |  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |  |  |  |
|  |  | 法律、行政法规规定的其他条件 |  |  |  |
| 2 | 投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明（格式自拟）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。 |  |  |  |  |
| 3 | 银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2020年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外） |  |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税） |  |  |  |  |
| 5 | 依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金） |  |  |  |  |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章） |  |  |  |  |
| 7 | 具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |  |  |  |
| 8 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章） |  |  |  |  |
| 9 | 非联合体形式投标 |  |  |  |  |
| 10 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止时间在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 |  |  |  |  |
| 11 | 投标人提供“控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（格式自拟）。各投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系情形。 |  |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |  |  |

注：

1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

## 附表2 符合性审查表

项目名称：散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目

招标编号：OITC-G210DY0084                           日期：   年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 投标人1 | 投标人2 | ... |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否满足供货数量需求 |  |  |  |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |  |  |  |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期是否满90天 |  |  |  |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人授权书 |  |  |  |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |  |  |  |
| 7 | 投标文件是否满足项目需求的要求，且没有重大偏离（须满足带*条款） |  |  |  |
| 8 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |  |  |  |
| 9 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

# 第四章 项目需求

## 一、货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 成像谱仪径向准直器 | 2台 | 合同签订后4个月内 | 散裂中子源科学中心 指定项目现场 |

注：

1、投标人须对上述投标内容中完整的一包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

## 二、技术规格

- 一、总  则

- 投标要求

  - 投标人在准备投标文件时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号（无型号的标注非标）、商标名称、目录号。

  - 投标人提供的货物的技术规格，应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，采购人有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

  - 投标人提供的所有货物或系统均要求为全新，符合国家质量检测标准和招标文件的要求。投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。采购人有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

- 评标标准

  - 除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标文件中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

  - 对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标文件中应列明其数量、单价、总价供采购人参考。投标人也可推荐采购人没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供采购人参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

  - 关于设备的现场施工和安装调试，如果有必要的安装准备条件，投标人应在合同生效后一个月内向采购人提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

  - 在评标过程中，采购人有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，采购人有权拒绝其投标。

- 技术说明

  - 总体说明

本技术说明是针对中国散裂中子源（CSNS）新建合作谱仪成像谱仪径向准直器项目而拟定，具体包括对准直器的功能和结构设计等项目的详细技术要求。投标人需提供一份基于本技术说明和《具体技术规格》的技术方案，即附件11。

  - 背景介绍

中国散裂中子源（CSNS）是国家“十二五”期间重点建设的大科学装置，是国际前沿的高科技、多学科应用的大型研究平台，建成后将为基础科学研究和新材料研发提供一个不可替代的重要平台。

能量分辨中子成像谱仪（以下简称成像谱仪）主要功能之一为微区中子衍射是中国散裂中子源（CSNS）能量分辨中子成像谱仪的主要功能之一，用于工程材料或部件中残余应力、织构、位错等微观信息分布的精确测量。本项目是对中国散裂中子源（CSNS）成像谱仪径向准直器项目进行的国内公开招标。

  - 径向准直器的功能和结构设计

经过慢化器慢化的中子，通过中子导管的传输，在样品处发生散射，经散射后的中子通过径向准直器到达探测器。径向准直器（以下简称准直器）是谱仪准直器系统中的重要的组成部分，其主要作用是精确定义测量体积；控制散射中子的发散角；限制非测量体积外的散射中子进入探测器从而降低本底。其结构示意图如图3-1所示。

图3-1 径向准直器示意图及结构参数（上视图）

径向准直器的光路图如图3-2所示。

图3-2 径向准直器光路图

- 验收标准

除非在具体技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

  - 仪器设备运抵安装现场后，采购人将与中标人共同开箱验收, 如中标人届时不派人来, 则验收结果应以采购人的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 采购人有权要求中标人负责更换。

  - 验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，中标人必须承担由此给采购人带来的一切经济损失和其它相关责任。

  - 验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

- 本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致投标无效。

- 如在具体技术规格中有与本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

- 《成像谱仪径向准直器招标图纸》为独立电子文件，作为招标文件的附件。

## 三、具体技术规格

成像谱仪径向准直器

（一）技术要求：

- 主要采购内容

  - 成像谱仪径向准直器的主要采购内容： 2台径向准直器。

  - 根据采购人提供的《成像谱仪径向准直器招标图纸》和技术要求，投标人负责的主要内容如下：

1） 准直器的详细设计、工装设计（包括加工、装配、测试和运输等所需的所有工装）。

2） 所有原材料的采购、膜片的制备。

3） 准直器零部件的制造和检测、整机的装配和检测。

4） 准直器的出厂验收、包装运输。

5） 在采购人指定场地配合完成准直器系统的总装，完成最终验收。

- 主要技术要求及参数

准直器的主要技术要求及参数见表2-1。

表2-1准直器主要技术要求及参数

| 编号 | 标记 | 项 目 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 测量长度 Gauge length | 20mm |  |
| 2 | # | 水平接收角α Horizontal aperture α | ≥136.4° |  |
| 3 |  | 内径R1 Inner radius R1 | 500mm |  |
| 4 |  | 外径R Outer radius R | 1000mm |  |
| 5 |  | 长度L Foil length L | 500mm |  |
| 6 |  | 内高 Inner foil height | ≥849mm |  |
| 7 |  | 外高 Outer foil height | ≥849mm |  |
| 8 | # | 吸收片夹角（中心对中心）θ Foil angle (center to center) θ | 1.146±0.005° |  |
| 9 |  | 通道数 Number of channels | 119 |  |
| 10 | * | 吸收片材质 Foil material | PEPT膜 + Gd2O3涂层或Gd-20Zr合金箔片 |  |
| 11 | # | Gd2O3涂层或Gd-20Zr合金箔片厚度 absorbing material thickness | ≥50μm |  |
| 12 | * | Gd面密度 Areal density of Gd | Gd含量 ≥14mg/cm2 |  |
| 13 | # | 吸收片整体厚度 Foil thickness | 100μm(厚度均匀性优于±10μm) |  |
| 14 |  | 框架材质 Frame material | 铝合金等非磁性材料 Non-magnetic materials, ex. Al alloy |  |
| 15 | # | 框架外屏蔽 Frame shielding | Gd2O3涂层或Gd-20Zr合金贴片 |  |

- 准直器的主要测试内容

- 吸收片涂层的化学成分分析，满足表2-1要求。

- 同批次吸收片留样抽查，均匀抽样10个位置点1cm2内Gd含量及厚度。

3） 投标人需负责对所有成品膜片进行尺寸检测。

4） 完成准直器整机装配后，投标人负责对准直器的有效尺寸和整机外形尺寸进行测量。

- 报价明细表

投标人根据本节第1条“主要采购内容”需提供一份价格明细清单，即附件3。

- 准直器的材料、加工制造、装配和检测要求

  - 材料要求

1） 吸收材料中吸收元素为Gd，其质量含量不小于60%。投标人需保证主要原材料的来源，提供原材料质量证明文件。

2） 准直器框架的主体材料为铝合金Al6061或Al7075。投标人需保证原材料的来源，提供原材料质量证明文件。

  - 加工制造要求

加工制造前需制定详细的工艺规程，通过工艺评审后方可实施。

  - 装配要求

1） 投标人应设计准直器专用装配工装，制定严格的装配工艺和装配流程，并在工艺评审时提供给采购人。

2） 在整个装配操作过程中，应多次测量整机外形尺寸，确保装配过程可靠稳定，装配精度满足要求。

3）需在侧板上增加若干螺纹孔，用来安装靶标座，便于准直器整机的空间位置标定。具体的螺纹孔位可在深化设计阶段完成。

4） 应为准直器配置可靠的吊具吊点，方便后期吊装。

5） 准直器的装配场地应洁净无尘，操作人员在操作时需佩戴手套。准直器交付前应对内部进行吹扫处理，吹扫完毕后前后弧面安装铝制薄板，防止灰尘进入。

6） 组装用到的工具工装，均由投标人提供。

  - 检测要求

1） 投标人应具有完成准直器各项检测的检测能力、检测设备，并制定详细的检测方案，在工艺评审时提供给采购人。

2） 准直器整机装配完成后，对有效尺寸、整机外形尺寸进行测量。

- 准直器在采购人指定场地的安装测试流程、时间安排及要求

投标人负责在合同约定时间内，将准直器运抵采购人指定的场地，并配合完成准直器系统的总装调试。

- 投标人应提供的投标整体技术方案

1）准直器的深化设计方案。

2）准直器的制造、装配及检测方案。

3）准直器的包装运输方案。

- 文件

投标人应按合同规定的进度计划提供但不仅限于以下文件和图纸。（同时提供电子版和纸质版）。

1） 准直器的全套工程图纸。

2） 原材料的合格证、质检报告等。

3） 准直器的制造工艺流程、装配工艺流程和检测结果。

4） 准直器的出厂验收报告。

5） 设备装箱单。

- 验收测试

  - 验收标准依据本招标文件技术要求（如合同签订时采购人有调整，或投标人投标时有偏离，以调整和偏离后的技术要求为准）。

  - 验收分出厂验收和最终验收。

    - 出厂验收

设备装配完成后，投标人组织在投标人厂内进行出厂验收，出厂验收指标见表2-1。投标人应先制定出厂测试大纲（包括出厂验收流程、项目、指标、测试方法、测试设备等），提交采购人审核认可后方可进行出厂测试。出厂验收在投标人场地进行，由投标人负责组织，采购人参加。出厂验收内容应包括但不局限于：

1） 整机外观检查；

2） 整机关键尺寸参数测量：检查投标人提供的检测记录文件，并对关键尺寸参数进行复检。

完成出厂测试后，投标人编制出厂验收报告及数据文件，经采购人认可后，完成出厂验收。

    - 最终验收

设备运抵交货地点后，投标人同时提供合同4.4条款要求的全部资料，采购人进行到货检验。经检验如发现存在由于运输产生的产品损坏，采购人有权拒绝接收。投标人应配合完成准直器系统的现场安装。现场安装完成后，双方签署验收报告，投标人完成交付义务，视为通过最终验收。

- 质量控制

投标人需要提供一份涵盖了深化设计、零部件加工制造、整机装配、各项检测和运输过程的质量控制方案。

- 进度计划

  - 进度报告

投标人应在签订合同后向采购人提供一份准直器制作进展报告。

投标人如遇任何意外有义务立即告知采购人并采取所有可能措施以避免工期的延误。

  - 交付

准直器需要在在合同签订后4个月内完成运送至散裂中子源科学中心并完成最终验收，同时到货的还包括合同4.4条款要求的全部资料。

（二）商务要求：

- 1.售后及技术支持

  - 准直器自最终验收合格之日起，质量保证期为1年。

  - 在保修期内，非采购人人为原因引起的质量问题，投标人负责免费维修和免费更换部件。投标人应于接到采购人维修通知后12小时内（法定假期除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，投标人应在1个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

- 2.准直器的运输要求

  - 全部货物的包装应满足国家和行业有关规定，满足设备装卸和运输要求。

  - 全部货物的包装均应牢固，并标明专用标记。这类包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵交货地点。

- 3.交货时间进度要求

表3-1 交货时间进度要求

| 序号 | 项 目 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成准直器详细设计及工艺评审 | 合同签订后1个月内 |  |
| 2 | 完成二台准直器的生产制造并通过最终验收 | 合同签订后4个月内 |  |

4.交货地点：散裂中子源科学中心指定项目现场

5.付款方式：合同签订后甲方预付合同金额的30%作为首付款，工艺评审合格后支付合同金额的35%，最终验收合格后凭甲方代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付合同金额的30%，质保期满后支付剩余的5%。

# 第五章 拟签订的合同文本

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

通过公开招标并根据散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目（招标编号OITC-G210DY0084）招标文件、投标人的投标文件及中标通知书，依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就散裂中子源科学中心成像谱仪径向准直器采购项目经协商一致，签订本合同书。

## 项目简介及技术要求

  - 项目简介

中国散裂中子源（CSNS）是国家“十二五”期间重点建设的大科学装置，是国际前沿的高科技、多学科应用的大型研究平台，建成后将为基础科学研究和新材料研发提供一个不可替代的重要平台。

本项目是对中国散裂中子源（CSNS）新建合作谱仪成像谱仪径向准直器项目进行的国内公开招标。能量分辨中子成像谱仪（以下简称成像谱仪）主要功能之一为微区中子衍射是中国散裂中子源（CSNS）能量分辨中子成像谱仪的主要功能之一，用于工程材料或部件中残余应力、织构、位错等微观信息分布的精确测量。

本合同内容为：甲方提供准直器的设计图纸和技术要求；乙方负责准直器的详细设计、工装设计、原材料的采购、零部件的制造和检测、整机的装配和检测、出厂验收、包装运输，并在甲方指定场地配合完成准直器系统的总装。

  - 主要技术参数和要求

准直器的主要技术指标见下表1-1所示，其他详细技术要求详见本合同附件招标文件、投标文件及《成像谱仪径向准直器招标图纸》。

表1-1 准直器的主要技术指标

| 编号 | 项 目 | 指 标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测量长度 Gauge length |  |  |
| 2 | 水平接收角α Horizontal aperture α |  |  |
| 3 | 内径R1 Inner radius R1 |  |  |
| 4 | 外径R Outer radius R |  |  |
| 5 | 长度L Foil length L |  |  |
| 6 | 内高 Inner foil height |  |  |
| 7 | 外高 Outer foil height |  |  |
| 8 | 吸收片夹角（中心对中心）θ Foil angle (center to center) θ |  |  |
| 9 | 通道数 Number of channels |  |  |
| 10 | 吸收片材质 Foil material |  |  |
| 11 | 吸收材料厚度 absorbing material thickness |  |  |
| 12 | Gd面密度 Areal density of Gd |  |  |
| 13 | 吸收片整体厚度 Foil thickness |  |  |
| 14 | 框架材质 Frame material |  |  |
| 15 | 框架外屏蔽 Frame shielding |  |  |

## 进度计划

| 序号 | 项 目 | 完成时间 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完成准直器详细设计及工艺评审 |  |  |
| 2 | 完成二台准直器的生产制造并通过最终验收 |  |  |

注：1、此表在定标后根据中标人投标文件中的响应进度进行填写。

2、合同履行期间甲方有权根据项目实际进展对进度进行调整，将提前30日通知乙方，乙方应予执行，且不得在合同价款之外提出增加其他费用。

## 双方协作内容

  - 甲方

（1） 甲方提供《成像谱仪径向准直器招标图纸》和技术要求。

（2） 在乙方生产制造及装配过程中，为保证制造质量和进度甲方有权随时到乙方现场进行监督检查，了解设备的生产进展及质量情况。乙方应安排熟悉本工程情况的技术人员配合甲方的驻厂监造工程师开展工作，但甲方的监督检查并不减轻乙方应负的任何责任和义务。

（3） 甲方有权在合同履行阶段对设计要求提出变更，需以书面形式通知乙方，乙方应按甲方要求执行。

（4） 本合同中所提到的甲方参与乙方组织的对本项目设计和制造过程所有的评审、监督、检查、检测等均不负有任何技术方面的责任。

  - 乙方

    - 根据甲方提供的《成像谱仪径向准直器招标图纸》和技术要求，乙方负责的主要内容如下：

（1）准直器的详细设计、工装设计（包括加工、装配、测试和运输等所需的所有工装）。

（2）所有原材料的采购、膜片的制备。

（3）准直器零部件的制造和检测、整机的装配和检测。

（4）准直器的出厂验收、包装运输。

（5）在甲方指定场地配合完成准直器系统的总装，完成最终验收。

    - 乙方需根据甲方设备的制造工艺特点对甲方提供的准直器技术要求进行深化设计，由乙方组织工艺评审，甲方人员及相关专家参加，评审通过后且经甲方同意方能开始制造实施。

工艺评审所需的技术资料至少应包括以下部分：

（1） 准直器的全套工程图纸。

（2） 准直器零部件的制造、整机的装配及测试方案。

（3） 质量控制计划。

    - 乙方对甲方提供的设计图纸和技术要求进行核实，如果发现任何不明确或矛盾之处，需及时与甲方沟通，确认无疑义后方可进行准直器的深化设计。甲方对设计细节、技术要求等有权做出修改，并将以书面形式通知乙方。乙方应按照修改后方案进行制造。

    - 乙方在投入制造前需制定质量控制计划，质量控制计划须得到甲方审核书面认可，乙方应严格按质量控制计划要求进行制造和质量监控。

    - 乙方按照质量控制计划制定检验规程并建立质量跟踪档案。所有检验和测量结果应如实记录在质量跟踪档案中。待设备完工时，将质量跟踪档案的复印件提供给甲方。

    - 合同签订后30日内乙方提供按“进度计划表”时间要求制定的详细设备制造时间表。甲方依据该时间表和质量控制计划，可随时到乙方设计制造现场进行监督检查，了解设备的设计制造、质量保证、生产进度等情况。乙方应每月向甲方提供阶段性进展报告，说明实际进展及设备制造计划执行情况。

    - 本项目所需所有原材料、零部件及工装均由乙方负责采购或制造，费用已包含在本合同总金额内，甲方可以从技术方面作协助和监督。乙方负责提供原材料的质量证明文件，并对所有原材料和零部件的质量负责。

    - 乙方负责完成设备制造过程中所要求的各项检测，达到所要求的设计性能，其间所需要的各种检测设备均由乙方提供。

    - 准直器各零部件制造完成后，根据甲方提供的技术要求，乙方负责在乙方场所进行整机装配。乙方需制定完善的装配流程，制造装配过程中所需的所有工装，并准备好各类工具及检测仪器设备等。准直器装配完成后，乙方需对其有效尺寸和整机外形尺寸进行检测。

    - 如乙方拟在准直器上放置或刻制铭牌，铭牌的内容和位置需提前征得甲方书面同意。

    - 乙方负责产品的储存、包装和运输，并提供产品的储存和运输过程中所需的各种专用工具设备。

## 交货地点、产品的包装运输要求和技术文件

  - 交货地点

甲方指定的场地。

产品运输前应提前通知甲方。

  - 乙方承担本合同所有设备的包装、标记和运输工作，并承担相应费用。包装应满足国家和行业有关规定，满足设备装卸和运输要求，除合同另有规定外，乙方提供的全部货物的包装均应牢固，并标明专用标记。这类包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵交货地点。

  - 如乙方办理托运，必须承交给有资质的专业运输单位，并签有保险合同（保险费由乙方承担）。如发现货物在运输中出现缺陷、损伤或其他质量问题，乙方应负责及时处理，包括对货物采取补救措施和与运输公司、保险公司的联系洽商和办理索赔事宜。如有必要，乙方须派专人押运。

  - 设备运抵交货地点时乙方应提交的技术文件有：1）设备装箱单；2）使用手册（包括维护保养方案）；3）设备合格证及质检文件；4）出厂验收报告（包括研制总结报告、测试报告）及数据文件（包括检测报告及检测的原始数据文件）。前述各类文件应提供纸质版两份，并提供电子版。

## 验 收

验收标准依据招标文件要求，按进度计划表所约定的时间进行，分出厂验收和最终验收。

  - 出厂验收

设备装配完成后，投标人组织在投标人厂内进行出厂验收。投标人应先制定出厂测试大纲（包括出厂验收流程、项目、指标、测试方法、测试设备等），提交采购人审核认可后方可进行出厂验收。出厂验收在投标人场地进行，由投标人负责组织，采购人参加。出厂测试内容应包括但不局限于：

（1）整机外观检查；

（2）整机关键尺寸参数测量：检查投标人提供的检测记录文件，并对关键尺寸参数进行复检。

完成出厂测试后，投标人编制出厂验收报告及数据文件，经采购人认可后，完成出厂验收。

  - 最终验收

设备运抵交货地点后，乙方同时提供合同4.4条款要求的全部资料，甲方进行到货检验。经检验如发现存在由于运输产生的产品损坏，甲方有权拒绝接收。乙方应配合完成准直器系统的现场安装。现场安装完成后，双方签署验收报告，乙方完成交付义务，视为通过最终验收。

## 产品保修及后续服务

  - 准直器自最终验收合格之日起，质量保证期为1年。保修期内乙方负责免费保修；保修期外乙方提供有偿维修服务。

  - 在保修期内，非采购人人为原因引起的质量问题，投标人负责免费维修和免费更换部件。投标人应于接到采购人维修通知后12小时内（法定假期除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，投标人应在1个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修。

## 合同价款及支付方式

  - 本合同总价款（含税）为：（大写）            ，即（小写）￥          元。

合同总价中包含了全部税费并实行固定总价。

本合同价格已包含了膜片制备、准直器加工和装配的费用以及检测、包装、运输等各项费用和所需缴纳的一切相关税、费。

  - 付款方式

合同签订后甲方预付合同金额的30%作为首付款，工艺评审合格后支付合同金额的35%，最终验收合格后凭甲方代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付合同金额的30%，质保期满后支付剩余的5%。

## 专利权和非专利技术成果

  - 专利权

本项目专利申请权归甲方所有。

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，免受非甲方原因造成的第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的起诉。

  - 非专利技术成果

甲方向乙方提供的任何技术资料都是用于本项目的资料，乙方有义务为甲方保密，未经甲方书面允许不得向第三方提供和透漏，在履行本项目以外的任何目的时，不得使用甲方提供的任何图纸、资料。

## 乙方违约责任

  - 本项目技术风险由乙方承担。

  - 乙方应按照合同规定的“进度计划表”开展工作，按期完成项目制造，如乙方无正当理由迟延履行，甲方有权要求乙方支付误期赔偿金，误期赔偿金按本合同总价款0.5%/周计收，不足一周按一周计。误期赔偿金由甲方从货款中直接扣除。如果拖期超过两个月，甲方有权选择要求乙方继续履行合同、或解除合同；如甲方选择解除合同，乙方应向甲方支付相当于本合同总金额10%的违约金。因甲方原因导致乙方进度延迟，不视为乙方违约，工期顺延。

在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货的情况（不可抗力除外）时，应及时以书面形式将情况通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长交货时间。若甲方同意延长交货时间，乙方仍应按前款规定承担的违约责任。若甲方不同意延长交货时间则有权解除合同，乙方应按前款约定承担违约责任。

  - 如乙方完成本项目质量经验收不合格，按乙方迟延履行计，乙方承担违约责任（自甲方通知乙方产品不合格之日起计违约金），承担方式见本合同“9.2”条款。

  - 本合同签订后，乙方不履行合同义务、或履行合同义务不符合合同约定的（不包括迟延履行的情况），乙方应承担违约责任，乙方应向甲方支付相当于本合同总金额10%的违约金，同时甲方有权选择要求解除合同、或要求乙方采取补救措施继续履行合同。

  - 甲方依据以上情形和条件决定解除合同时，如果违约金不足以弥补甲方实际损失，乙方应赔偿甲方所有实际损失。

特别说明：非因甲方原因，乙方的实际进度与“进度计划表”相比较，如果拖期超过2个月或制造完成的项目不满足本合同约定的技术要求，甲方有权解除合同，乙方应退还甲方的已付全部合同款，并支付相当于合同总额10%的违约金。

## 不可抗力

甲方、乙方双方在遇到不可抗力影响时，按中华人民共和国合同法规定执行。不可抗力是指甲乙双方在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，包括：地震、海啸、瘟疫、骚乱、暴动、战争，或经双方同意的其他情况。

## 争端的解决

在履行合同时，若发生与合同有关的任何争议，甲方、乙方双方应友好协商解决。如果双方协商没有达成协议时，任何一方有权向人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除正在进行诉讼的部分外，本合同的其它部分应继续执行。

## 转让、转包和分包

本项目不允许转让转包（主体或关键性工作委托外协）或分包，如乙方拟对部分非主体、非关键性工作委托外协的，须事先经甲方书面同意。乙方违反上述约定，甲方有权单方面解除合同，并由乙方承担由此引起的一切后果，同时乙方承担相当于本合同总金额20%的违约金。

## 其 他

（1）本合同附件

附件1：投标文件

附件2：招标文件

附件3：中标通知书

附件4：《成像谱仪径向准直器招标图纸》

（2）本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）即生效。

（3）本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

（4）未尽事宜由双方协商。

| 甲方： | 乙方：（中标人） |
| --- | --- |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号： | 帐号： |

# 第六章 投标文件格式

附件——投标文件格式

*附件1——投标文件（统一格式）

*附件2——投标一览表（统一格式）

*附件3——投标报价表（统一格式）

*附件4——货物说明一览表（统一格式）

*附件5——技术需求逐条应答表（统一格式，投标人必须提供）

*附件6——商务条款偏离表（统一格式）

附件7——资格证明文件

包括：

*7-1  法人营业执照（复印件，加盖公章，投标人必须提供）

*7-2  法定代表人授权书（统一格式，投标人必须提供）

7-3  制造厂家的资格声明

7-4  投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

*7-5  银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2020年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

*7-6  依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

*7-7  依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

*7-8  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

*7-9  具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章）

*7-10 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章）

*7-11 投标人提供“控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（格式自拟）

*7-12投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明（格式自拟）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7-13 招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

附件8—— 投标保证金的银行保函（统一格式）

附件9—— 中标服务费承诺书（统一格式）

附件10——货物技术说明文件（产品制造商原厂公开发布的资料参数等）

附件11——投标人针对本项目的整体技术方案

附件12——对于安装、调试及验收要求的响应及承诺

附件13——中小企业声明函（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

附件14——残疾人福利性单位声明函（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

附件15——政府采购投标担保函（适用于中小企业）

附件16——履约保证金保函

附件17——政府采购履约担保函

## *附件1  投标文件（格式）

致：国科东仪（广东）项目管理有限公司

根据贵方为(项目名称)项目招标采购货物及服务的投标邀请(招标编号和包号),签字代表 (姓名、职务)经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件

- 提供投标须知规定的全部投标文件：包括正本1份，副本   份，电子版   份。

- 以           形式出具的投标保证金，金额为人民币　　　　　　元。

在此，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为

（用文字和数字表示的投标总价，标明币种）。

- 我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

- 我方已详细审查全部招标文件，包括第        号（招标编号、补充通知）（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

- 本投标有效期为自开标日起          个日历日。

- 在规定的开标时间后，我方保证遵守招标文件中有关保证金的规定。

- 根据投标人资格要求，我方承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购人的附属机构。

- 我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 我司承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址_________________________     传真____________________________

电话_________________________     电子函件________________________

投标人授权代表签字_______________

投标人名称_______________________

开户名全称

开户银行

银行帐号

投标人公章

日期

## *附件2  投标一览表

招标编号：

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 主要制造商名称和产地 | 价格条件 | 投标币种 | 投标总价 | 交货期 | 投标保证金金额 | 投标声明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称：

投标人名称（盖章）：

投标人授权代表(签字):

注：

1、本表按包填写；

2、招标文件明确要求的内容无需在投标声明中填写；

3、投标人如有在投标文件投标报价表中未注明的进一步声明应在本表中填写，开标时未予宣读的声明，评标时不予考虑；

4、本表中投标总价应与投标报价表中对应包号的投标总价一致。

## *附件3  投标报价表

投标人名称：

招标编号/包号：

货币币种：                                                      单位： 元

| 序号 |  | 名 称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 各项目报价 | 1 | 屏蔽材料 | 项 | 1 |  |  |
|  | 2 | 准直器加工及装配 | 项 | 1 |  |  |
|  | 3 | 测试费 | 项 | 1 |  |  |
| 制造成本合计： |  |  |  |  |  |  |
| 其它费用 | 4 | 工装、吊具及标准件 |  |  |  |  |
|  | 5 | 包装费、运输及保险费 |  |  |  |  |
|  | 6 | 管理费 |  |  |  |  |
|  | 7 | 利润 |  |  |  |  |
|  | 8 | 税费 |  |  |  |  |
|  | 9 | 其它伴随服务费用 |  |  |  |  |
|  | 10 | … |  |  |  |  |
| 报价总计 |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |

投标人授权代表签字___________________

投标人(盖章):

注:

1、本表按包填写；

2、如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

3、如果不按照以上已列出的分项报价事项进行报价，将视为没有实质性响应招标文件。

4、上述各项的详细分项报价，投标人可另页描述。

5、如有其它事项的分项报价，投标人可自行增加。

6、报价总计应包括本招标范围内所有设备、加工及伴随服务，投标人报价填写应当准确、完整，如有任何遗漏的项目，则将被认定为费用已包含在已列出的其他项目内。

## *附件4  货物说明一览表

投标人名称：

招标编号/包号：

| 货物名称 | 制造商名称 | 品牌 | 主要规格型号 | 数量 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人授权代表签字:______________________

投标人(盖章):

注：

1、本表按包填写

## *附件5  技术需求逐条应答表

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

投标人授权代表签字并盖章：

日期：

| 招标文件技术需求条目编号及所要求内容 | 投标文件应答内容 | 相关技术证明文件中的描述在投标文件中的具体页码 | 偏离说明（无偏离，正/负偏离及偏离情况） |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）技术要求： 1.主要采购内容 1.1.成像谱仪径向准直器的主要采购内容： 2台径向准直器。 |  |  |  |
| 1.2.根据采购人提供的《成像谱仪径向准直器招标图纸》和技术要求，投标人负责的主要内容如下： 1） 准直器的详细设计、工装设计（包括加工、装配、测试和运输等所需的所有工装）。 |  |  |  |
| 2） 所有原材料的采购、膜片的制备。 |  |  |  |
| 3） 准直器零部件的制造和检测、整机的装配和检测。 |  |  |  |
| 4） 准直器的出厂验收、包装运输。 |  |  |  |
| 5） 在采购人指定场地配合完成准直器系统的总装，完成最终验收。 |  |  |  |
| 2.主要技术要求及参数 |  |  |  |
| - 测量长度 Gauge length 20mm |  |  |  |
| #2、水平接收角α Horizontal aperture α ≥136.4° |  |  |  |
| 3、内径R1 Inner radius R1 500mm |  |  |  |
| - 外径R Outer radius R 1000mm |  |  |  |
| 5、长度L Foil length L 500mm |  |  |  |
| 6、内高 Inner foil height ≥849mm |  |  |  |
| 7、外高 Outer foil height ≥849mm |  |  |  |
| #8、吸收片夹角（中心对中心）θ Foil angle (center to center) θ 1.146±0.005° |  |  |  |
| 9、通道数 Number of channels 119 |  |  |  |
| *10、吸收片材质 Foil material PEPT膜 + Gd2O3涂层或Gd-20Zr合金箔片 |  |  |  |
| #11、Gd2O3涂层或Gd-20Zr合金箔片厚度 absorbing material thicknes ≥50μm |  |  |  |
| *12、Gd面密度 Areal density of Gd Gd含量 ≥14mg/cm2 |  |  |  |
| #13、吸收片整体厚度 Foil thickness 100μm(厚度均匀性优于±10μm) |  |  |  |
| 14、框架材质 Frame materia 铝合金等非磁性材料 Non-magnetic materials, ex. Al alloy |  |  |  |
| #15、框架外屏蔽 Frame shielding Gd2O3涂层或Gd-20Zr合金贴片 |  |  |  |
| 3.准直器的主要测试内容 1）吸收片涂层的化学成分分析，满足表2-1要求 |  |  |  |
| 2）同批次吸收片留样抽查，均匀抽样10个位置点1cm2内Gd含量及厚度。 |  |  |  |
| 3）投标人需负责对所有成品膜片进行尺寸检测。 |  |  |  |
| 4） 完成准直器整机装配后，投标人负责对准直器的有效尺寸和整机外形尺寸进行测量。 |  |  |  |
| 4.报价明细表 投标人根据本节第1条“主要采购内容”需提供一份价格明细清单，即附件3。 |  |  |  |
| 5.准直器的材料、加工制造、装配和检测要求 5.1.材料要求 1） 吸收材料中吸收元素为Gd，其质量含量不小于60%。投标人需保证主要原材料的来源，提供原材料质量证明文件。 |  |  |  |
| 2） 准直器框架的主体材料为铝合金Al6061或Al7075。投标人需保证原材料的来源，提供原材料质量证明文件。 |  |  |  |
| 5.2.加工制造要求 加工制造前需制定详细的工艺规程，通过工艺评审后方可实施。 |  |  |  |
| 5.3.装配要求 1） 投标人应设计准直器专用装配工装，制定严格的装配工艺和装配流程，并在工艺评审时提供给采购人。 |  |  |  |
| 2） 在整个装配操作过程中，应多次测量整机外形尺寸，确保装配过程可靠稳定，装配精度满足要求。 |  |  |  |
| 3）需在侧板上增加若干螺纹孔，用来安装靶标座，便于准直器整机的空间位置标定。具体的螺纹孔位可在深化设计阶段完成。 |  |  |  |
| 4） 应为准直器配置可靠的吊具吊点，方便后期吊装。 |  |  |  |
| 5） 准直器的装配场地应洁净无尘，操作人员在操作时需佩戴手套。准直器交付前应对内部进行吹扫处理，吹扫完毕后前后弧面安装铝制薄板，防止灰尘进入。 |  |  |  |
| 6） 组装用到的工具工装，均由投标人提供。 |  |  |  |
| 5.4.检测要求 1） 投标人应具有完成准直器各项检测的检测能力、检测设备，并制定详细的检测方案，在工艺评审时提供给采购人。 |  |  |  |
| 2） 准直器整机装配完成后，对有效尺寸、整机外形尺寸进行测量。 |  |  |  |
| 6.准直器在采购人指定场地的安装测试流程、时间安排及要求 投标人负责在合同约定时间内，将准直器运抵采购人指定的场地，并配合完成准直器系统的总装调试 |  |  |  |
| 7.投标人应提供的投标整体技术方案 1）准直器的深化设计方案。 |  |  |  |
| 2）准直器的制造、装配及检测方案。 |  |  |  |
| 3）准直器的包装运输方案。 |  |  |  |
| 8.文件 投标人应按合同规定的进度计划提供但不仅限于以下文件和图纸。（同时提供电子版和纸质版）。 1） 准直器的全套工程图纸。 |  |  |  |
| 2） 原材料的合格证、质检报告等。 |  |  |  |
| 3） 准直器的制造工艺流程、装配工艺流程和检测结果。 |  |  |  |
| 4） 准直器的出厂验收报告 |  |  |  |
| 5） 设备装箱单。 |  |  |  |
| 9.验收测试 9.1.验收标准依据本招标文件技术要求（如合同签订时采购人有调整，或投标人投标时有偏离，以调整和偏离后的技术要求为准） |  |  |  |
| 9.2.验收分出厂验收和最终验收。 9.2.1.出厂验收 设备装配完成后，投标人组织在投标人厂内进行出厂验收，出厂验收指标见表2-1。投标人应先制定出厂测试大纲（包括出厂验收流程、项目、指标、测试方法、测试设备等），提交采购人审核认可后方可进行出厂测试。出厂验收在投标人场地进行，由投标人负责组织，采购人参加。出厂验收内容应包括但不局限于： 1） 整机外观检查； |  |  |  |
| 2） 整机关键尺寸参数测量：检查投标人提供的检测记录文件，并对关键尺寸参数进行复检。 完成出厂测试后，投标人编制出厂验收报告及数据文件，经采购人认可后，完成出厂验收。 |  |  |  |
| 9.2.2.最终验收 设备运抵交货地点后，投标人同时提供合同4.4条款要求的全部资料，采购人进行到货检验。经检验如发现存在由于运输产生的产品损坏，采购人有权拒绝接收。投标人应配合完成准直器系统的现场安装。现场安装完成后，双方签署验收报告，投标人完成交付义务，视为通过最终验收。 |  |  |  |
| 10.质量控制 投标人需要提供一份涵盖了深化设计、零部件加工制造、整机装配、各项检测和运输过程的质量控制方案。 |  |  |  |
| 11.进度计划 11.1.进度报告 投标人应在签订合同后向采购人提供一份准直器制作进展报告。 投标人如遇任何意外有义务立即告知采购人并采取所有可能措施以避免工期的延误。 |  |  |  |
| 11.2.交付 准直器需要在在合同签订后4个月内完成运送至散裂中子源科学中心并完成最终验收，同时到货的还包括合同4.4条款要求的全部资料。 |  |  |  |

注：

1、本表须针对招标文件《具体技术规格》内容进行逐条应答；

2、所应答的技术指标应有具体内容，不能简单复制招标文件内容，或全部响应仅以“符合、满足”应答；

3、无论正负偏离均须对偏离情况作具体说明。

## *附件6  商务条款偏离表

招标编号：

投标人名称：

所投包号：

| 序号 | 招标文件内容条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 商务要求： 1.售后及技术支持 | 1.1.准直器自最终验收合格之日起，质量保证期为1年。 |  |  |
| 2 |  | 1.2.在保修期内，非采购人人为原因引起的质量问题，投标人负责免费维修和免费更换部件。投标人应于接到采购人维修通知后12小时内（法定假期除外）进行响应，需要抵达现场进行维修的，投标人应在1个工作日内抵达现场，并应在合理的时间内完成维修 |  |  |
| 3 | 2.准直器的运输要求 | 2.1.全部货物的包装应满足国家和行业有关规定，满足设备装卸和运输要求。 |  |  |
| 4 |  | 2.2.全部货物的包装均应牢固，并标明专用标记。这类包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵交货地点。 |  |  |
| 5 | 3.交货时间进度要求 | 3.1.合同签订后1个月内完成准直器详细设计及工艺评审 |  |  |
| 6 |  | 3.2.合同签订后4个月内完成二台准直器的生产制造并通过最终验收 |  |  |
| 7 | 4.交货地点： | 散裂中子源科学中心指定项目现场 |  |  |
| 8 | 5.付款方式： | 合同签订后甲方预付合同金额的30%作为首付款，工艺评审合格后支付合同金额的35%，最终验收合格后凭甲方代表签字并加盖单位公章后的验收报告支付合同金额的30%，质保期满后支付剩余的5%。 |  |  |
| 9 |  |  |  |  |

投标人授权代表签字并盖章：

日期：

注：

1、商务偏离表主要针对招标文件商务条款（包括招标文件中付款条件、质保期等要求）填写；

2、对招标文件有任何偏离应列明，并标明“其他无偏离”；

3、对招标文件无偏离应标明“全部无偏离”。

## 附件7  资格证明文件（格式）

*7-1  法人营业执照（复印件，加盖公章，投标人必须提供）

*7-2  法定代表人授权书（统一格式，投标人必须提供）

7-3  制造厂家的资格声明

7-4  投标人（作为制造厂家的经销代理）的资格声明

*7-5  银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2020年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

*7-6  依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

*7-7  依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

*7-8  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。（格式自拟，加盖公章）

*7-9  具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺（格式自拟，加盖公章）

*7-10 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺（格式自拟，加盖公章）

*7-11 投标人提供“控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（格式自拟）

*7-12投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明（格式自拟）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

7-13 招标文件要求或投标人认为必要的其它内容（如：质量认证、荣誉证书等）

## *附件7-1  法人营业执照（复印件，加盖公章，投标人必须提供）

## *附件7-2  法定代表人授权书（格式）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于________年____月____日签字生效,特此声明。

法定代表人签字_______________________________

被授权人签字_______________________________

公司盖章：

附：

被授权人姓名：

职　　　务：

详细通讯地址：

邮 政 编 码：

传　　　真：

电　　　话：

附：

法定代表人身份证复印件正、反面

被授权人身份证复印件正、反面

## 附件7-3  制造厂家的资格声明

- 名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址　　　　　　　　主要零部件名称

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

___________________________________________________________

___________________________________________________________

4、近三年投标货物（相同型号）销售业绩（包括国内外）清单：

（   年  月-  年  月）

包括产品型号、销售时间、用户名称、地址及联系方式等

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　供应商

__________________　　　　　　　　______________

__________________　　　　　　　　______________

7、有关开户银行的名称和地址：_______________________________

8、其他情况：_______________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：________

投标人授权代表(签字)：__________________

投标人授权代表的职务：__________________　　      电话号：__________________

制造商盖章：____________________________　　      传真号：__________________

## 附件7-4  投标人(作为制造厂家的经销代理)的资格声明

（投标人为经销商时，除了填写附件7-4外，还要填写附件7-3）

1、名称及概况：

(1)投标人名称：_______________________________________________________

(2)地址及邮编：_______________________________________________________

(3)成立和注册日期：___________________________________________________

(4)主管部门：_________________________________________________________

(5)公司性质：_________________________________________________________

(6)法人代表：_________________________________________________________

(7)职员人数：_________________________________________________________

(8)近期资产负债表(到________年____月____日止)

〈1〉固定资产：__________________________

原值：______________________________

净值：______________________________

〈2〉流动资金：__________________________

〈3〉长期负债：__________________________

〈4〉短期负债：__________________________

〈5〉资金来源：

自有资金：__________________________

银行贷款：__________________________

〈6〉资金类型：__________________________

商业性：____________________________

非商业性：__________________________

2、最近三年的年度总营业额：（ 年 月- 年 月）

年份　　　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：（ 年 月- 年 月）

名称和地址　　　　　　　      销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　制造项目和数量

_____________________　_____________________________

_____________________　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址　　　　　　制造项目

_____________________　_______________________

_____________________　_______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：___________________________

签字日期：_________________________

产品名称：_________________________

数量：_____________________________

合同金额___________________________

7、有关开户银行的名称和地址：_____________________________

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：__________________________________________

投标人授权代表(签字)：________________________________

投标人授权代表的职务：________________________________

电话号：________________________________________

传真号：________________________________________

公章：__________________________________________

*附件7-5  银行出具盖章的资信证明文件或公司上一年度（2020年）经会计师事务所盖章审计的财务审计报告（投标人必须提供，但由专业担保机构已出具投标担保函的除外）

说明：

1、投标人要求提供银行资信证明或会计师事务所出具的上一年度财务审计报告。银行资信证明可提供原件，也可提供开户银行在开标日前三个月内开具资信证明的复印件。若提供的是复印件，采购人和采购代理机构保留审核原件的权利。

2、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。

## *附件7-6  依法缴纳税收的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期纳税记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法免税的供应商，须提供相应文件证明其依法免税）

## *附件7-7  依法缴纳社会保障资金的记录（提供投标截止日期之前12个月内任何一期缴费记录复印件并加盖投标人公章，缴纳记录需体现有银行或税务部门或社保部门印章，自行编写或网页截图无效）（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，须提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金）

## *附件7-8  参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录声明。

（格式自拟，加盖公章）

## *附件7-9  具有良好商业信誉和健全财务会计制度的财务状况的承诺

（格式自拟，加盖公章）

## *附件7-10  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

（格式自拟，加盖公章）

## *附件7-11 投标人提供“控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称且不存在以上有关联关系单位同时参加同一项目投标的说明”（格式自拟）

## *附件7-12投标人提供未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的声明（格式自拟）。为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 附件7-13  招标文件要求或投标人认为必要的其它内容

## 附件8  投标保证金的银行保函

（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该保函）

致：国科东仪（广东）项目管理有限公司

本保函作为                  （投标人名称、地址）（以下简称投标人）对国科东仪（广东）项目管理有限公司第           号（招标编号）投标邀请，关于提供              （货物名称）的投标保证金。

（银行名称）无条件地、不可撤销地保证并约束本行及其后继者，一旦收到贵方提出下列任何一种情况的书面通知后不管投标人如何反对，立即无追索权地向贵方支付总额               元人民币：

- 投标人在开标后至投标有效期期满前撤回其投标；或

- 投标人不接受贵方遵照招标文件要求, 对该投标人提交的投标函中投标报价的错误所进行的调整或更正; 或

（3）投标人在收到中标通知书后30天内，未能和采购人签订合同；或

（4）投标人在签订合同后7天内，未能向贵方支付服务费（如果招标文件中有此项要求）。

除贵方提前终止或解除本保函外，本保函自开标之日起到投标有效期期满有效，以及贵方和投标人同意延长的并通知本行的期限内继续有效。

开证行名称：

正式授权代表本行的代表的姓名和职务（打印和签字）

公    章：

出具日期：

## 附件9  中标服务费承诺书

致：国科东仪（广东）项目管理有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在收到中标通知书且合同签订后5日内，按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用。

特此承诺！

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

电传：							邮编：

承诺方授权代表签字：								（承诺方盖章）

承诺日期：

## 附件10  货物技术说明文件

## 附件11  投标人针对本项目的整体技术方案

## 附件12  对于安装、调试及验收要求的响应及承诺

## 附件13  中小企业声明函

（如为中小企业，应按《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 其他未列明行业 ；制造商为（企业名称），从业人员      	人，营业收入为    	万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （ 标 的 名 称 ） ， 属 于 （ 采 购 文 件 中 明 确 的 所 属 行 业 ） 行业；制造商为（企业名称），从业人员 	人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于其他未列明行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 附件14  残疾人福利性单位声明函

（如为残疾人福利性单位，应按《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 附件15  政府采购投标担保函

（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币        元（大写             ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起     个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在    个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为            法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

## 附件16  履约保证金保函

（中标后开具，本项目不适用）

致: (采购人名称)

_________________号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的10%,并以此约定如下:

- 只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

- 本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

- 本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

- 本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____________________________

签字人姓名和职务_____________________________

签字人签名___________________________________

公章_________________________________________

## 附件17  政府采购履约担保函

（本项目不适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与              （以下简称供应商）于   年   月   日签定编号为            的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为      元（大写            ），币种为      。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在    工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3． 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为           法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月    日

- 第七章 评标标准

一、	总则

本项目评标采用综合评分法。总分为 100 分，其中价格部分 30分、商务和技术以及节能环保部分 70分。合格投标人的综合得分为各评分项目汇总得分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。

二、	评标内容及标准

评分标准和细则

| 评分因素 | 分值 |
| --- | --- |
| 1、商务 | 8分 |
| 2、技术 | 61分 |
| 3、价格 | 30分 |
| 4、节能环保 | 1分 |

附表：评分标准

本次评标采用综合评分法，即指在最大限度地满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选供应商或中标供应商的评标方法，满分为100分，详细评分标准如下：

价格响应评审表

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 价格 部分 （30分） | 根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的规定，本次价格评分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格评分统一按照下列公式计算： 价格评分 =（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |

商务响应评审表

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 商务 部分 （8分） | 1、商务条款应答响应情况 商务条款应答有负偏离得0分，商务条款应答无偏离得1分，有正偏离得2分 | 2 |
|  | 投标人具有生产应用于中子谱仪的“准直器”业绩【每提供一个在投标截止日起近3年内的上述设备合同案例得2分，最高6分，最低0分。案例以提供的合同为准，要求合同至少应能体现合同内容、产品性能、尺寸精度、签订时间、制造单位，同时必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件并加盖单位公章】 | 6 |

技术响应评审表

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 技术 部分 （61分） | 1、技术指标条款响应情况 技术偏离表须依据招标文件技术指标逐条响应，否则视为未实质性响应招标文件, 其投标予以拒绝； （1）技术指标评审基准分为20分，评委根据技术指标的偏离情况按以下标准进行评审： （2）标记为“*”的指标是关键技术条款，正偏离不加分，如不满足其投标予以拒绝； （3）标记为“#”的指标为重要技术条款，总分为10分。正偏离不加分，负偏离每项减2分，超过5项（含）负偏离不得分。； （4）无标记的指标是一般技术条款，总分为10分。正偏离不加分，负偏离每项减1分，超过10项（含）负偏离不得分。 （5）凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 | 20 |
|  | 2、项目设计和制造技术方案（整体设计，屏蔽材料设计与制造）。 （1）技术方案科学，合理，详细得18分； （2）技术方案较科学，较合理，较详细得12分； （3）技术方案不太科学，不太合理，不太详细得6分； （4）技术方案完全脱离实际或不提供方案不得分。 | 18 |
|  | 3、准直器整机装配及测试方案 - 方案科学，合理，详细得14分； - 方案较科学，较合理，较详细得9分； - 方案不太科学，不太合理，不太详细得4分； - 方案不科学，不合理，不详细或不提供方案不得分。 | 14 |
|  | 4、生产设备、测试条件及制造能力 针对投标人拟定的与履行本项目有关的生产设备、测试条件及制造能力进行综合评审，主要评审因素有生产及测试设备是否齐全、状况良好，技术能力满足要求的程度等： （1）生产及测试条件良好且保障措施非常有效，得5分； （2）生产及测试条件较好且保障措施比较有效，得3分； （3）生产及测试条件一般或欠佳，保障措施一般，得1分； （4）生产及测试条件不具备，保障措施不可行或不提供不得分。 | 5 |
|  | 5、进度计划及保证措施和质量保障体系及措施 （1）投标人编制的制造、安装过程中的质量和进度管理及保证措施完整性好、科学性强、可行性高、针对性强得4分； （2）投标人编制的制造、安装过程中的质量和进度管理及保证措施完整性较好、科学性较强、可行性较高、针对性较强得2分； （3）投标人编制的制造、安装过程中的质量和进度管理及保证措施完整性一般、科学性不强、可行性不高、针对性不强得1分； （4）投标人编制的制造、安装过程中的质量和进度管理及保证措施完全脱离实际或不提供不得分。 | 4 |

节能环保响应评审表

| 评分项目 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 节能环保 (1分) | 投标人所投产品获得相关节能、环保产品认证情况： （1）节能产品：投标产品属于财政部和国家发改委最新公布的节能产品政府采购品目清单的，需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 （2）环境标志产品：投标产品属于财政部和生态环境部最新公布的环境标志产品政府采购品目清单的，投标人需提供市场监管总局发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构出具的认证证书复印件并加盖公章，且在有效截止日期内，得0.5分；否则0分。 | 1 |

注：

1、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》、财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》及财政部、民政部、中国残疾人联合会发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，如投标产品被认定为小微型企业或监狱企业或残疾人福利性单位制造的产品（须提供相关证明文件，小微企业提供《中小企业声明函》，监狱企业提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，残疾人福利性单位提供《残疾人福利性单位声明函》），可在上述第1项价格评分中，按第三章第6.1.3条第4款的规定给予政策价格扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、对于投标文件中未对招标文件要求做明确响应的技术参数或技术条款视为不满足招标文件要求。

3、提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下同一项目包投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价排列，报价最低的投标人获得中标人推荐资格；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列，技术得分最高的投标人获得中标人推荐资格。

4、对非单一产品采购的项目包，在各包中确定核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。