# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《电力计量线库数字孪生平台功能规范》

# 编制说明

（征求意见稿）

20241025

## 一、 工作简况

## 1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会关于《拆回智能采集终端分拣技术规范》等9项团体标准立项的批复（中仪协 〔2023〕2号）文件立项，项目名称为《电力计量线库孪生平台系统技术规范》，项目编号为T/CIMA 0110，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2024年。

## 2．主要工作过程

2023年2月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2023年2月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了《关于“拆回智能采集终端分拣技术规范”等9项团体标准立项的批复》。由国网河北省电力有限公司营销服务中心，组织成立标准起草工作组。

2022年8月-2022年9月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照《国家标准管理办法》、GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年11月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见，共回收意见11条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年12月13日：在石家庄召开起草工作组第一次会议，工作组对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2023年12月-2024年6月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，共回收意见8条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年7月11日：在石家庄召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年11月：形成征求意见稿。并在网站、微信公众号等平台公示，广泛征集行业意见。

## 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网河北省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、普华讯光（北京）科技有限公司等。

国网河北省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：王毅、马红明、孙业栋、王瑞明等。

王毅、马红明为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本文件起草工作组的组长，王宏博、张祺等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；王瑞明、吴守建、陈立伟、贾龙召等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

## 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。本文件的编制是本着“技术先进、符合国情”的原则，标准要求了与电力计量线库业务场景结合的数字孪生平台建设需求，同时考虑标准的可操作性及前瞻性，使标准更科学、更先进、更可行。给出了电力计量线库数字孪生平台的平台架构、功能要求及验证方法，数字孪生建模、平台界面、建筑及结构浏览、线库同态监控、辅助系统同态、告警管理、设备巡视以及计量资产管理功能建设要求。适用于电力计量线库数字孪生平台设计、建设及应用。

本标准在起草过程中，主要参考以下标准进行编制：

GB/T 5226.1—1996 工业机械电气设备 第1部分：通用技术条件

GB/T 7932—2003 气动系统通用技术条件

GB/T 10595—2009 带式输送机

GB 10892—2005 固定的空气压缩机 安全规则和操作规程

GB/T 11150-2001 电能表检验装置

GB 11291—1997 工业机器人 安全规范

GB/T 14253—2008 轻工机械通用技术条件

GB 14784—1993 带式输送机 安全规范

GB/T 18354—2006 物流术语

JB/T 7012—2008 辊子输送机。

## 2．标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件规定了电力计量线库业务场景下，数字孪生建模、线库同态监控、辅助系统同态、设备巡视以及计量资产管理功能建设要求。本文件适用于电力计量线库业务场景下，数字孪生平台建设要求，可用于电力计量线库数字孪生平台设计、建设及应用等。电力计量线库数字孪生平台功能规范的技术要求，主要包括数字孪生建模、平台界面、建筑及结构浏览、线库同态监控、辅助系统同态、告警管理、设备巡视以及计量资产管理功能建设要求。本文件中主要参数指标的设定，依据了相关国家标准和团体标准。

## 三、 主要试验（或验证）情况

## 1.试验概述

在本文件起草工作过程中，我们对标准中规定的主要技术指标进行了全面验证试验，以确保标准的准确性和可行性。试验覆盖了电力计量线库数字孪生平台的关键指标参数，包括但不限于数字孪生模型全面性、平台功能完整性、数据采集兼容性以及信息安全性等。

## 2.试验机构与合作企业

试验工作由普华讯光（北京）科技有限公司、山东瑞吉德自动化股份有限公司、青岛西海自动化技术有限公司等企业共同配合开展，这些企业具备先进的测试设备和丰富的试验经验，能够提供权威的试验数据支持。

## 3.具体试验项目

委托普华讯光（北京）科技有限公司、山东瑞吉德自动化股份有限公司、青岛西海自动化技术有限公司对标准中的主要指标分别进行了验证试验并出具了试验报告。为标准的制定提供了试验数据支撑。

3.1数据采集兼容性试验：验证电力计量线库数字孪生平台数据采集完整性是否符合标准要求，以及各数据接口数据是否准确，包括数据采集、数据存储、通信接口等。

3.2模型与功能试验：验证电力计量线库数字孪生平台模型建设是否符合标准要求，以及各项功能是否正常运行，包括模型展示、用户界面、系统功能稳定性等。

3.3信息安全性试验：参照GB/T 39786和GB/T 41819标准，确认数据信息安全要求是否达标。

## 4.试验结果与分析

所有参与试验的企业均提供了详细的试验报告，证实了电力计量线库数字孪生平台的各项技术指标符合或超过预期目标。试验结果表明，电力计量线库数字孪生平台能够适用于多生产场景，具备良好的适用性、安全性和兼容性，同时有效提升了电力计量线库的工作效率。

## 5.后续行动

基于试验反馈，起草组对标准草案进行了必要的调整，确保标准的科学性和实用性。同时，计划将试验数据纳入标准附录。为后续电力计量线库数字孪生平台建设厂商和使用者提供参考依据。

## 四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

## 五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

电能表作为能源计量的关键设备，其准确性和可靠性对于能源管理至关重要。电力计量线库数字孪生平台功能规范的构建，可以有助于推动电力计量线库工作效率的提升，减少能源浪费，促进能源可持续发展。

此外，电力计量线库数字孪生平台功能规范的构建也为电能表制造业提供了指导和参考标准。通过规范的制定，可以促进电能表制造技术的创新和升级，为产业提供了发展方向和引领，助推产业的发展。

电力计量线库数字孪生平台功能规范的制定，对社会效益和产业发展具有重要作用。它不仅提升能源管理效率，保障供电方和用电方的权益，还可推动产业创新和发展，并促进智能电网的建设。这将为社会和经济的可持续发展做出积极贡献。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，国际和国内尚未制定电力计量线库数字孪生平台功能规范类似的标准。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在为电力计量线库数字孪生平台建设应用提供规范性依据。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他予以说明的事项

在2023年12月石家庄召开的第一次工作组会议上，将立项名称“电力计量线库数字孪生平台系统技术规范”改为“电力计量线库数字孪生平台功能规范”。