# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《低压分布式电源采集监控系统          第10部分：分布式电源接入单元检验规范》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250601

## 一、 工作简况

## 1．任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<低压分布式电源采集监控系统>等8项团体标准立项的批复》（中仪协 〔2024〕3号）文件立项，项目名称为《低压分布式电源采集监控系统系列标准》，项目编号为T/CIMA 0142，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，中国仪器仪表行业协会归口，计划完成年限是2025年7月。

## 2．主要工作过程

2023年12月：中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会申请立项，并形成标准草案稿。

2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达立项批复。由中国电力科学研究院有限公司，组织成立标准起草工作组，启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年3月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第一次征求意见主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。在昆明召开起草工作组第一次会议，明确了标准化对象、标准的适用范围和整体结构，形成会议纪要。

2024年5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第二次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年6月：在青岛召开起草工作组第二次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2024年8-12月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部第三次征求意见，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年5月：在银川召开起草工作组第三次会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。根据征求意见结果，对文件进行修改，形成送审稿、送审稿编制说明、征求意见汇总处理表。6月提交至中国仪器仪表行业协会。

2025年6月：形成征求意见稿。

## 3．主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是中国电力科学研究院有限公司，主要起草单位有青岛乾程科技股份有限公司、北京市腾河智慧能源科技有限公司、宁夏隆基宁光仪表股份有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、科大智能科技股份有限公司、深圳市力合微电子股份有限公司、哈尔滨电工仪表研究所有限公司。

中国电力科学研究院有限公司作为执笔单位负责了本文件的工作组讨论稿和征求意见稿的起草、修改工作。

本文件主要起草人：郑国权、祝恩国、金鹏、丁文楠、赵振宇、王翔、赵福宽、姜锟、甘子哲、刘献成、何珊。

郑国权、祝恩国为本文件的主笔人，负责标准的编写，刘献成为本标准起草工作组的组长，于雷、何珊等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作，丁文楠、赵振宇、王翔、赵福宽、姜锟等工作组成员为本文件的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、  标准编制原则和主要技术内容确定的依据

## 1．主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则编写》的要求编写。本文件的编制本着“技术先进、符合国情”的原则，标准要求与检验规范均结合分布式电源接入单元的使用需求，同时考虑标准的可操作性及前瞻性，使标准更科学、更先进、更可行。

## 2．标准主要内容中范围、技术要求、试验方法、检验规则依据

本文件规定了分布式电源接入单元的试验条件、试验方法和检验规则。本文件适用于分布式电源接入单元的出厂检验、型式试验等环节。本文件中主要参数指标的设定，依据了相关国家标准、行业标准和团体标准，其中温度影响及机械强度等试验依据GB/T2423.1—2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温》、GB/T 2423.2—2008《电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温》和GB/T 2423.10《环境试验 第2部分：试验方法 试验 Fc：振动（正弦）》；按照GB/T 4208—2017 《外壳防护等级（IP代码）》标准中的试验条件进行对应的防尘防水IP等级测试；阻燃性试验依据GB/T 5169.11—2017 《电工电子产品着火危险试验 第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法 成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT)》标准中规定的试验方法；电气间隙及爬电距离、绝缘性能要求、电磁兼容性、功能及性能验证等试验项目的试验方法和技术指标参考GB/T 16935.1—2008《低压供电系统内设备的绝缘配合  第1部分：原理、要求和试验》、DL/T 1862—2018 《电能质量监测终端检测技术规范》、DL/T 645—2007	《多功能电能表通信协议》、DL/T 698.31—2010《电能信息采集与管理系统 第3-1部分：电能信息采集终端技术规范—通用要求》、DL/T 698.33—2010《电能信息采集与管理系统 第3-3部分：电能信息采集终端技术规范—专变采集终端特殊要求》、DL/T 698.45《电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的数据交换协议》等标准的相关要求。

## 三、 主要试验（或验证）情况

无。

## 四、 标准涉及专利情况

本文件不涉及任何专利问题。

## 五、 预期达到的社会效益、对产业发展的作用

分布式电源接入单元作为低压分布式电源并网的关键设备，对提高新能源利用率和支撑电网稳定运行具有重要意义。通过规范化的试验方法和检验规则，本文件可确保设备在复杂工况下稳定运行，减少因设备故障导致各类风险。将有效提升分布式电源的并网运行质量，增强电网对可再生能源的消纳能力，助力“双碳”目标实现。

本文件为分布式电源接入单元的设计、制造及检测提供了指导和参考标准，明确了设备的环境要求、功能兼容性及安全防护要求，为分布式电源接入单元制造企业提供了明确的研发方向和技术要求，为产业提供了发展方向和引领，助推产业发展。

## 六、与国际、国外同类标准水平的对比情况

目前，国际和国内尚未制定分布式电源接入单元检验规范相关的标准。

## 七、在标准体系中的位置，与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

与相关技术领域的国家现行法律、法规和政策保持一致。与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

## 八、标准性质的重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准性质的建议说明

本文件为团体标准，旨在规范分布式电源接入单元检验的技术要求，为分布式电源接入单元检验提供规范的技术依据。

## 十、贯彻标准的要求和措施建议

无。

## 十一、废止现行相关标准的建议

无。

## 十二、其他予以说明的事项

在2024年6月青岛召开的第二次工作组会议上，经专家认真讨论，明确标准化对象后，将低压分布式电源采集监控系统系列团体标准编号、名称进行了变更，具体变更如表1所示。

表1 团体标准变更表

| 序号 | 新标准编号及名称 |  | 原标准编号及名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 标准编号 | 团体标准名称 | 标准编号 | 团体标准名称 |
| 1 | T/CIMA 0142.1 | 低压分布式电源采集监控系统 第1部分：总则 | T/CIMA 0142.1 | 低压分布式电源采集监控系统 通用要求 |
| 2 | T/CIMA 0142.2 | 低压分布式电源采集监控系统 第2部分：运行监测与调节控制技术要求 | T/CIMA 0142.2 | 低压分布式电源采集监控系统 分层分级调控 |
| 3 | T/CIMA 0142.3 | 低压分布式电源采集监控系统 第3部分：本地数据交换协议 | T/CIMA 0091 | 低压分布式光伏发电监测感知终端本地通信接口协议 |
| 4 | T/CIMA 0142.4 | 低压分布式电源采集监控系统 第4部分：安全防护技术要求 | T/CIMA 0142.3 | 低压分布式电源采集监控系统 安全防护 |
| 5 | T/CIMA 0142.5 | 低压分布式电源采集监控系统 第5部分：分布式电源接入单元技术要求 | T/CIMA 0090 | 低压分布式光伏监测感知终端技术规范 |
| 6 | T/CIMA 0142.6 | 低压分布式电源采集监控系统 第6部分：接口转接器技术要求 | T/CIMA 0121 | 低压分布式光伏接口转接器技术规范 |
| 7 | T/CIMA 0142.7 | 低压分布式电源采集监控系统 第7部分：应用软件功能及接口技术要求 | T/CIMA 0143 | 低压分布式电源采集监控系统技术规范 第3部分 功能及接口 |
| 8 | T/CIMA 0142.8 | 低压分布式电源采集监控系统 第8部分：分布式电源接入单元型式要求 | T/CIMA 0144.1 | 低压分布式电源采集监控系统型式规范 第1部分 分布式电源接入单元 |
| 9 | T/CIMA 0142.9 | 低压分布式电源采集监控系统 第9部分：接口转接器型式要求 | T/CIMA 0144.2 | 低压分布式电源采集监控系统型式规范 第2部分 接口转接器 |
| 10 | T/CIMA 0142.10 | 低压分布式电源采集监控系统 第10部分：分布式电源接入单元检验规范 | T/CIMA 0145.1 | 低压分布式电源采集监控系统检验规范 第1部分 分布式电源接入单元 |
| 11 | T/CIMA 0142.11 | 低压分布式电源采集监控系统 第11部分：接口转接器检验规范 | T/CIMA 0145.2 | 低压分布式电源采集监控系统检验规范 第2部分 接口转接器 |