# 中国仪器仪表行业协会团体标准

# 《基于特征电流的台区拓扑关系识别设备技术规范》

# 编制说明

（征求意见稿）

20250429

# 一、工作简况

## 1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<静止式电能表动态误差同步测试方法>等16 项团体标准立项的批复》（中仪协 【2022】10号）文件立项，项目名称为《基于特征电流的台区拓扑关系识别设备技术规范》，项目编号为T/CIMA 0099。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

## 2、主要工作过程

2022年6月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书，制定立项计划。

2022年7月：中国仪器仪表行业协会组织立项评审会议，会后下达了立项批复文件。由国网浙江省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2022年10月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2023年2-3月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见56条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2023年5月：在山东省青岛市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2024年3-4月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见12条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年5月：在湖南省长沙市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年4月：形成征求意见稿。

## 3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网浙江省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、青岛鼎信通讯股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司等。

国网浙江省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作。

主要起草人：王朝亮、陆春光、葛玉磊、杜志国、王宪贤等。

王朝亮为本标准的主笔人，负责标准的编写；陆春光为本标准的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；刘献成为本标准起草工作组的组长，金鑫为本标准起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；葛玉磊、杜志国、王宪贤等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。

## 二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据

### 2.1 主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本标准从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了识别设备的工作原理、技术要求和试验方法。适用于基于特征电流方式进行台区拓扑关系识别的台区I型集中器、智能融合终端、智能断路器、分支监测终端、智能电能表等设备的设计、制造和试验。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

### 2.2 标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据

对采用特征电流方式实现台区拓扑关系的识别设备的环境条件、机械性能、功能要求、电磁兼容性和试验方法提出了要求，相关试验条件、测试项目的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、设备能效评价功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。识别设备的环境条件要求依据了GB/T 2423.1—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温  GB/T 2423.2—2008 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温  GB/T 2423.3—2016 环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验；识别设备的机械性能要求依据了GB/T 2423.5—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Ea和导则：冲击  GB/T 2423.10—2019 环境试验 第2部分：试验方法 试验Fc：振动：（正弦）  GB/T 5169.11—2017　电工电子产品着火危险试验　第11部分：灼热丝/热丝基本试验方法　成品的灼热丝可燃性试验方法（GWEPT）； 识别设备的功能要求依据了T/CIMA 0069—2024 基于特征电流的台区拓扑关系识别方法；识别设备的电磁兼容性要求依据了GB 17625.1—2022 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16A）  GB/T 17626.2—2018 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验  GB/T 17626.3—2016 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验  GB/T 17626.4—2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验  GB/T 17626.5—2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验等。

## 主要试验（或验证）情况

### 3.1检验项目及参考标准

在本标准起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由青岛鼎信通讯股份有限公司、青岛东软载波科技股份有限公司、威胜信息技术股份有限公司配合开展试验验证工作。

试验涵盖拓扑设备的环境条件、机械要求、电气要求、功能要求、电磁兼容性要求的测试，以及特征电流发送设备的发送温升、功耗、发送电流幅值、识别设备识别信号强度等测试项目。

根据基于特征电流方式实现台区拓扑关系的识别设备技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本标准的试验方法。

表 1 识别设备参数测试

| 序号 | 测试项目、要求、方法 | 与本标准一致性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气候影响试验 | 一致 |
| 2 | 机械性能试验 | 一致 |
| 3 | 电气性能试验 | 一致 |
| 4 | 电磁兼容性试验 | 一致 |
| 5 | 发送特征电流温升试验 | 一致 |
| 6 | 发送特征电流幅值试验 | 一致 |
| 7 | 发送特征电流功耗试验 | 一致 |
| 8 | 发送特征电流可靠性试验 | 一致 |
| 9 | 识别特征电流准确性试验 | 一致 |
| 10 | 识别特征电流能力试验 | 一致 |
| 11 | 识别特征电流可靠性试验 | 一致 |

本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：数字万用表、示波器、温湿度表、组合型恒温恒湿试验箱、冲击电压测试仪、静电放电模拟器、脉冲群模拟器、浪涌模拟器、绝缘耐压测试仪、台式万用表、信号发生器、交流电源等。

### 3.2检验结果

核查检验结果，所检目符合《基于特征电流的台区拓扑关系识别设备技术规范》要求。

## 四、标准涉及国内外专利及处置情况

无。

## 五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，能够在不影响电网电能质量和用户用电的前提下，充分利用电网现有集中器和电能表等设备，实现台区拓扑关系的准确识别；有效解决因低压台区户变关系不清而导致的线损无法准确计算和治理、故障难以准确定位、三相不平衡及过负荷无法有效监测和治理等问题；对于国网营配贯通的进一步开展，泛在电力物联网的深化建设具有重要意义。

## 六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

与现有标准《T/CIMA 0069—2024 基于特征电流的台区拓扑关系识别方法》配套使用。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。

八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

## 九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见

本标准为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议

- 组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合有实力的HPLC和采集终端生产厂家，建设试验试点，便于客户实地调研。

- 技术措施

通过对特征电流拓扑识别方法的技术指标要求，提升行业整体水平，搭建数据交互平台，引导各算法厂商加强技术交流，共同提升特征电流台区拓扑识别的技术水平。

- 实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。