
中国仪器仪表行业协会团体标准

《低压小型直流断路器》
编制说明
（征求意见稿）

20251015
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<低压分布式光伏安全运行监测技术规范>等3项团体标准立项的批复》（中仪协 【2023】26号）文件立项，标准名称为《低压小型直流断路器》，标准编号为T/CIMA 0134。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

2、主要工作过程

2024年8月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。
2023年10月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年1月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年5月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见46条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：起草工作组在浙江省温州乐清市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年3-4月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见16条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年8月：起草工作组在江西省南昌市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。

2025年10月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心），主要起草单位哈尔滨电工仪表研究所有限公司、浙江正泰电器股份有限公司、浙江天正电气股份有限公司、威胜能源技术股份有限公司、北京中宸微电子有限公司、圣普电气有限公司、北京飞利信信息安全技术有限公司、长城电器集团浙江科技有限公司、山东泰开电工电器有限公司、浙江格蕾特电器股份有限公司等。

国网湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：熊德智、葛伟骏、卢权胜、王云飞、王瑞、吴金辉、姚大军、陈刚、叶珠诚、周真、郑旭斌等。

熊德智为本文件的主笔人，负责标准的编写；葛伟骏为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；卢权胜为本文件起草工作组的组长，王云飞、王瑞、吴金辉、姚大军等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。陈刚、叶珠诚、周真、郑旭斌等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。
二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了低压直流小型断路器的分类、技术要求、试验方法、检验规则及包装、运输和贮存。适用于直流额定电压不超过1 500 V、额定电流不超过125 A的线路中使用的低压直流小型断路器。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
对低压直流小型断路器的环境适应性、特性、外观与结构、机械、电气提出要求，相关参数、指标的设定是依据应用场景的物料环境条件、电气环境条件以及相关国家、行业标准制定的。低压直流小型断路器的特性、试验方法和检验规则是依据GB/T 14048.1—2023《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》、GB/T 14048.2—2020《低压开关设备和控制设备 第2部分：断路器》标准制定的。
主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的环境适应性要求和试验方法进行了验证。由浙江正泰电器股份有限公司、浙江天正电气股份有限公司、威胜能源技术股份有限公司、浙江俊朗电气自动化股份有限公司配合开展验证工作，对标准中环境适应性环境适应性要求和试验方法进行了验证试验并出具了试验报告。
试验涵盖以下项目：高温试验、低温试验、高低温交变湿热试验。
表-1 环境适应性要求和试验验证

	序号
	测试要求和试验方法
	与本标准一致性

	1
	高温试验
	一致

	2
	低温试验
	一致

	3
	高低温交变湿热试验
	一致


3.2检验结果
核查检验结果，所有测试项目符合《低压直流小型断路器》要求。
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，可为规范低压直流小型断路器的设计、制造、试验、使用和检验等提供依据。为低压直流小型断路器的型式试验、典型设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。
本标准的推出可以规范低压直流小型断路器的规格要求、技术要求和试验方法等，推动新型配用电系统建设，确保人身及系统安全，降低火灾风险及损失，预期将产生良好的社会效益及经济效益。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议
（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；以国湖南省电力有限公司供电服务中心（计量中心）为代表的各供电局，建设示范试点，便于客户实地调研。

（2）技术措施

通过建立试点挂试的相关工作流程，明确试点挂试小型断路器的管理机构，提出重点监测的数据指标，为低压直流小型断路器的应用和技术发展提供参考依据，引导产品的应用推动新型配用电系统建设。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

无。

6

