
中国仪器仪表行业协会团体标准

《计量检测流水线专机对象模型》
编制说明
（征求意见稿）

20251013
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<35 kV及以下电压等级油浸式高过载变压器容量评估导则>等25项团体标准立项的批复》（中仪协 【2024】3号）文件立项，标准名称为《计量检定流水线专机通信协议》，标准编号为T/CIMA 0150。本文件由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2025年。

2、主要工作过程

2024年1月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。
2024年2月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由国网江西省电力有限公司供电服务管理中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2024年5月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2024年7月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见36条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2024年9月：起草工作组在浙江省温州乐清市召开起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。

2025年2-3月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见15条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年8月：起草工作组在江西省南昌市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2025年10月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网江西省电力有限公司供电服务管理中心，主要起草单位哈尔滨电工仪表研究所有限公司、普华讯光（北京）科技有限公司、浙江天正电气股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、深圳市隆元科技有限公司、杭州德创电子股份有限公司等。

国网江西省电力有限公司供电服务管理中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：邓高峰、赵震宇、梅青、熊伟、杨红卫、姚民、周林江、彭旭彬、俞建淼、陆永良等。

邓高峰为本文件的主笔人，负责标准的编写；梅青为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；赵震宇为本文件起草工作组的组长，熊伟、杨红卫、姚民等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作。周林江、彭旭彬、俞建淼、陆永良等工作组成员为本标准的编写和修改工作给与大量帮助。
二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则

本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了计量检测流水线专机对象模型的类型、建模和各类对象模型。适用于计量检测流水线专机对象模型的设计和应用。本标准按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
依据GB/T 39561.2—2020的规定，对计量检测流水线专机对象模型的分类、建模和各类对象模型的组成和结构提出要求。相关结构和参数的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件，对计量检测流水线专机的功能需求，以及相关国家、行业标准制定的。计量检测流水线专机对象模型的建模依据了GB/T 39561.2—2020 数控装备基础信息模型结构中4.1基础信息模型结构和4.2数据字典条目结构。计量检测流水线专机对象模型的具体对象模型结构依据了GB/T 39561.2—2020 数控装备基础信息模型结构中5.2静态属性集数据字典和5.3过程属性集数据字典。
主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的计量检测流水线专机对象模型进行了验证。由普华讯光（北京）科技有限公司、杭州德创电子股份有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司等配合开展验证工作，对标准中计量检测流水线专机对象模型分别在业务应用系统中进行了建模和验证，并出具了试验报告。
试验涵盖以下项目：拆码垛专机对象模型、箱料验证专机对象模型、身份绑定专机对象模型、耐压专机对象模型、外观专机对象模型、准确度及多功能检测专机对象模型、雕刻专机对象模型、箱料绑定专机对象模型、机器人对象模型的静态属性、过程属性验证，验证结果表明计量检测流水线专机对象模型满足标准要求。
表-1 计量检测流水线专机对象模型测试

	序号
	测试内容
	测试结果

	1
	拆码垛专机对象静态属性、过程属性
	一致

	2
	箱料验证专机对象静态属性、过程属性
	一致

	3
	身份绑定专机对象静态属性、过程属性
	一致

	4
	耐压专机对象静态属性、过程属性
	一致

	5
	外观专机对象静态属性、过程属性
	一致

	6
	准确度及多功能检测专机对象静态属性、过程属性
	一致

	7
	雕刻专机对象静态属性、过程属性
	一致

	8
	箱料绑定专机对象静态属性、过程属性
	一致

	9
	机器人专机对象静态属性、过程属性
	一致


3.2检验结果
核查检验结果，所有测试项目符合计量检测流水线专机对象模型要求。
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本标准，统一计量检测流水线设备信息交互模型，为自动化控制软件集中、高效调度计量检测工作打下坚实基础，提高了计量检测自动化水平，实现了电能表等计量装置准确、高效的检定检测并及时配送至使用单位，提升了业务可靠性。

在智能制造领域，全国工业机械电气系统标准化技术委员会（SAC/TC 231）提出并起草发布了国家标准GB/T 39561.6-2020《数控装备互联互通及互操作》，规定了数控装备的通用技术要求、设备模型描述、模型映射、设备对象模型及测试评价方法，提升了工业自动化领域的智能化水平。但在电力计量自动化检测领域还尚属空白，因此需要借鉴智能制造领域的自动化生产设备互联互通的经验，提出并起草计量检测流水线通信协议模型系列标准，提升计量检定环节的信息化支撑能力和智能化水平。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况

无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。

十、贯彻标准的要求和措施建议
（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；以国网江西省电力有限公司供电服务管理中心为代表的电能表自动化检测线，建设示范试点，便于兄弟单位或者客户实地调研。

（2）技术措施

为国内计量检测流水线专机通信协议标准化提供依据，促进自动化检定能力提升。为使用方提供专机建模方法、建模示例依据；提高了流水线工作透明度和工作效率，可有效降低流水线运行和维护成本。

目前计量检测流水线设备来源于不同厂商，硬件标准差异大，电控设备无法复用，控制指令和报警方式均不统一，造成各线体存在交互壁垒，只能分控生产运行，无法实现统一控制。本标准项目基于OPCUA高可靠性数据交换标准的电力计量检测流水线专机对象模型设计方法，通过OPCUA高可靠性且高效的通讯协议，统一现场大量异构自动化系统、自动化设备、检验检测系统的数据接口，实现电力计量检测流水线设备与设备、设备与系统、系统与系统之间的互联互通、数据无缝流转。

当前在智能制造领域已广泛应用OPCUA高可靠性数据交换标准进行设备信息模型设计并建立互联互通互操作的标准规范，但在电力计量自动化检定领域还未有应用，通过本标准的建立和应用使流水线之间的信息交互标准化，打通各线体信息链，消除信息孤岛，推进工业化和信息化融合，提升计量检定环节的信息化支撑能力和智能化水平。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2024年9月13日，在温州乐清市组织召开第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，达成标准名字共识，经工作组成员共同讨论将原立项名称《计量检定流水线专机通信协议》改为《计量检定流水线专机对象模型》；2025年8月14日，在南昌市组织召开第二次工作组会议，经工作组成员共同讨论将标准名称《计量检定流水线专机对象模型》改为《计量检测流水线专机对象模型》。
6

