
中国仪器仪表行业协会团体标准

《低压台区用电信息采集全链路仿真检测方法》
编制说明

（征求意见稿）
20260228
一、工作简况

1、任务来源

本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<反窃电智能诊断模型评价导则>等10项团体标准立项的批复》（中仪协【2025】2号）文件立项，标准名称为《用电信息采集全链路仿真检测技术规范》，标准编号为T/CIMA 0189，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2026年。
2、主要工作过程

2024年11月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。

2025年1月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由国网安徽省电力有限公司营销服务中心牵头，组织成立标准起草工作组。

2025年2月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。

2025年2-3月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见57条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2025年3月：起草工作组在广东省广州市召开了起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。
2025年4-9月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见22条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。

2025年10月：起草工作组在浙江省温州市召开第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2026年2月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

牵头起草单位是国网安徽省电力有限公司营销服务中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、深圳市科陆电子科技股份有限公司、国网四川省电力公司营销服务中心、科大智能科技股份有限公司、浙江盛迪科技股份有限公司、国网思极位置服务有限公司、郑州万特电气股份有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司、江苏华鹏智能仪表科技股份有限公司、德力西集团仪器仪表有限公司、深圳市思达仪表有限公司、青岛乾程科技股份有限公司等。
国网安徽省电力有限公司营销服务中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；

主要起草人：马昆、国帅、李迪星、黄世回、汪梦余、李锐超、周建平、王霏、宋贵杰、贾化萍、戴文俊、王央龙、李琨、孙悦等。

马昆为本文件的主笔人，负责标准的编写；李迪星为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；国帅为本文件起草工作组的组长，黄世回、李锐超、周建平等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；国帅、汪梦余、贾化萍负责试验验证工作；黄世回、李锐超负责第3章节和第4章节的编写，李迪星、周建平负责第5章节和第6章节的编写，王霏、宋贵杰负责第7章节和第8章节的编写，宋贵杰、戴文俊负责附录A的编写，王央龙、李琨、孙悦等为本标准的编写和修改提出了意见和建议。

二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 

2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则
本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了低压台区用电信息采集全链路仿真检测的系统构成、检测对象、检测流程、检测项目与方法。适用于电能表、用电信息采集终端、本地通信单元的全链路仿真检测。本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1 部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。

2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
对低压台区用电信息采集全链路仿真检测的系统构成、检测对象、检测流程、检测项目与方法提出要求。相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对设备功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。标准涵盖电能表、用电信息采集终端、本地通信单元的全链路仿真检测。检测方法依据了GB/T 17215.211—2021
 电测量设备（交流）通用要求、试验和试验条件 第11部分：测量设备、GB/T 17215.321—2021 用电信息采集系统功能规范 电测量设备（交流）特殊要求第21部分：静止式有功电能表（A级、B级、C级、D级和E级）、DL/T 645—2007 多功能电能表通信协议、DL/T 698.35—2010 电能信息采集与管理系统 第3-5部分电能信息采集终端技术规范一低压集中抄表终端特殊要求、DL/T 698.45—2017 电能信息采集与管理系统 第4-5部分：通信协议—面向对象的用电信息数据交换协议。

主要试验（或验证）情况

3.1检验项目及参考标准
在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证试验。由黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司、北京煜邦电力技术股份有限公司、科大智能科技股份有限公司等配合开展试验验证工作，对标准中的主要内容分别进行了验证试验并出具了试验报告。

试验涵盖以下项目：费率投切仿真全链路检测、采集兼容性全链路检测、事件仿真全链路检测、时钟仿真全链路检测、主动上报功能全链路检测、存储转发能力全链路检测、响应能力全链路检测、应答容错全链路检测、异常时钟干扰全链路检测、响应延时全链路检测等项目，验证结果表明以上内容设置合理，相关产品能够满足标准要求。

根据低压台区用电信息采集全链路仿真检测方法条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级等制定本标准的试验方法。

表-1 低压台区用电信息采集全链路仿真检测方法测试

	序号
	测试项目、要求、方法
	与本标准一致性

	1
	费率投切仿真全链路检测
	一致

	2
	采集兼容性全链路检测
	一致

	3
	事件仿真全链路检测
	一致

	4
	时钟仿真全链路检测
	一致

	5
	主动上报功能全链路检测
	一致

	6
	存储转发能力全链路检测
	一致

	7
	响应能力全链路检测
	一致

	8
	应答容错全链路检测
	一致

	9
	异常时钟干扰全链路检测
	一致

	10
	响应延时全链路检测
	一致


本文件在各项指标的试验及验证过程中使用的设备包括：数字万用表、示波器、标准时钟源、标准电能表、标准功率源等。
3.2检验结果
核查检验结果，所检项目符合《低压台区用电信息采集全链路仿真检测方法》的要求。
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。

五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况

通过制定本文件，可为规范低压台区用电信息采集全链路仿真检测提供依据。为计量产品进行更严格的检测，提早发现潜在问题与隐患，降低运维资源浪费，避免运维纠纷，提供检测方法。
本文件的推出可以促进低压台区用电信息采集全链路仿真检测的标准化，规范低压台区用电信息采集全链路仿真检测的系统构成、检测对象、检测流程、检测项目与方法等，弥补国内标准空白，能够大幅减少因潜在隐患导致的用电信息采集故障问题，保障用电安全，助力低压电力行业持续发展。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况

与现有标准、制定中的标准没有矛盾。

七、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据

无。

九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议
（1）组织措施

利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合国网安徽省电力有限公司下属的供电局，建设示范试点，便于客户实地调研。

（2）技术措施

通过建立试点测试的相关工作流程，明确低压台区用电信息采集全链路仿真检测的管理机构，提出试点重点监测的指标，为进一步推广该检测方法提供参考依据，引导和规范电能计量设备的发展。

（3）实施日期

自标准发布后，及时推广实施。

十一、废行现行相关标准的建议

无。

十二、其他予以说明的事项

2025年3月27日，在广东省广州市召开第一次工作组会议，经工作组成员共同讨论将原立项名称《用电信息采集全链路仿真检测技术规范》改为《低压台区用电信息采集全链路仿真检测方法》。
4

