中华人民共和国国家标准

分析仪器智能化系统

第4部分 固体检测系统技术规范

编 制 说 明

（征求意见稿）

《分析仪器智能化系统》起草工作组

二零二六年六月十六日

# 1  工作简况

## 1.1 任务来源

根据全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会“关于成立《分析仪器 智能化系统》系列国家标准指导性技术文件起草工作组的通知”（SAC/TC124/SC6 4152/2025-11-05），其中《分析仪器 智能化系统 第4部分：水固体检测系统技术规范》（项目编号为20255523-Z-604）。本项目的主管单位中国机械工业联合会，技术归口单位为全国工业过程测量控制和自动化标准化技术委员会分析仪器分技术委员会（SAC/TC124/SC6）。牵头起草单位为：北京兰友科技有限公司。计划完成年限为2026年。

## 1.2 制定背景

近年来,我国分析仪器应用智能化方向快速发展,“黑灯实验室”的概念已在生态环保、地质地矿、石油化工、食品药品等固体分析领域多见报道及应用，但目前国内外尚未形成针对固体检测智能化系统的专项技术标准，相关方对智能化程度、技术要求的评价缺乏统一依据。为提高固体样品检测智能化系统的安全性、可靠性和稳定性,并为固体检测智能化系统的生产、检验和使用等工作提供标准技术依据,亟需加快研制 GB/Z XXXXX《分析仪器智能化系统》。

GB/T XXXXX《分析仪器 智能化系统 第4部分：固体检测系统技术规范》旨在界定或规范分析仪器智能化系统中固体检测系统技术规范等内容。标准的制定,对促进分析仪器在保证安全的前提下向智能化方向转型升级，支撑分析仪器行业高质量发展，具有重要意义。

一方面，该标准的制定能为分析仪器制造商提供明确的生产指引。制造商可以依据标准中对于智能化系统的术语定义和分级要求，规范产品的设计与制造流程，避免因缺乏标准而导致的产品质量参差不齐的问题。这有助于提高产品的整体质量和性能，增强企业在市场中的竞争力。

另一方面，对于用户来说，标准的出台能让他们在选择分析仪器时，有更清晰的参考依据。用户可以根据标准中对智能化程度的分级，准确判断产品是否符合自身的需求，从而做出更合理的采购决策。同时，标准也能保障用户在使用过程中的权益，确保产品的安全性、可靠性和稳定性。

对于检验机构和监管部门而言，GB/T XXXXX《分析仪器智能化系统 第 4  部分：固体检测系统技术规范》标准为他们的工作提供了有力的技术支撑。检验机构可以依据标准对分析仪器智能化系统进行科学、准确的检测和评估，监管部门也能够依据标准对市场上的产品进行有效的监管，规范市场秩序，推动分析仪器行业的健康发展。

此外，随着全球科技的不断进步和分析仪器应用领域的不断拓展，制定这样的标准也有助于我国分析仪器行业与国际接轨。通过规范固体检测系统技术要求，能够促进国际间的技术交流与合作，提升我国分析仪器在国际市场上的地位。

## 1.3 主要工作过程

1）成立标准编制工作组

2024年11月，成立了国家标准起草工作组。

参与起草的单位有：北京兰友科技有限公司、     等。

2）编制工作调研及资料收集

在检索、查询和收集国内外相关标准和文献资料，征集起草单位，经讨论、分析、比较，初步确定文件修订的原则和技术路线，形成本文件工作组讨论稿。

3）工作组会议

SAC/TC124/SC6秘书处于2025年12月3日在北京组织召开了专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员34人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.“固体”定义：需核查“土壤、沉积物、固废等”等是否涵盖全面。 这个部分需要重新定义一个适合的名称，“固体”范围有些过大，“土壤”范围又过小。

2.转运模块描述：不应限定为机器人，可包括轨道等多种形式，过程不限制，尽可能包容相关表述应调整。

3.评价依据：不应以具体数量为标准，应以技术特征为依据，建议统一参照第2部分增加分级表格。

4.引用文件：建议将引用标准移至编制说明作为参考资料。

5.建议文本中不提“实验室”的概念，可以对环境提出要求，但是对实验室、硬件不做具体要求，形成一个“无形实验室的概念”，这样也可以有效解决在线仪器、车载仪器的范围问题。

6.分级逻辑：智能化分级应体现层级包含关系（如2级包含1级），具有兼容性，其中最高级别应留空间，保持开放性描述。近期实现的可写实，远期要达到的可写虚，以应对近几年技术和概念的快速发展。

7.引用关系：第2部分和第4部分应引用第1部分的内容。

8.术语统一：“预处理/前处理”建议考虑改为“样品制备”或“试样制备”，请相关专家进一步论证。

9.标准化对象：标准应针对系统评价，而非具体仪器或功能。

9.定级方式：建议明确符合项/不符合项或各项权重，以支持定级评价。

10.术语使用：建议使用“固体环境样品”，并在范围中明确适用与不适用场景。

SAC/TC124/SC6秘书处于2025年4月1日~4月2日在景德镇组织召开了起草工作组一次会议。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员32人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

编制说明：

- 第3章题目改为“标准主要内容”；

2. 第3章题目改为“标准主要内容”。本文件改为6部分组成，增加固体检测智能化系统的组成；

3.将所有“智能固体检测系统”统一改为：“固体检测智能化系统”；

4.3.3 术语和定义中固体样品的定义修改为：本标准涉及的固体样品包括但不限于土壤、沉积物、固体废物等环境类样品，矿砂、岩芯、层岩、煤炭等地质与矿业类样品，以及原糖、谷物、果蔬等农产品、食品类样品。

标准正文：

- 补充完善英文题目；

- 引言部分，第3自然段土壤、沉积物等，沉积物等，按照矿产、环境大类列出类别即可，无须列出明细；第2、3、4部分的“监测”改成“检测”；

- 1范围与本系列标准第2部分保持一致，增加固体样品的表述；

- 2引用文件核对其是否在文中引用；

- 3.1名称修改为“固体检测智能化系统”；

- 第4章，题目改为“固体检测智能化系统的组成”，单元名称尽量与流程相一致，对照系列标准第1部分的术语和定义，如果没有找到相对应的，须在本部分增加相应的定义；固体检测智能化系统包含“样品识别、样品制备、取样、流转、前处理、分析仪器、主控、样品及耗材保存、废弃物管理以及辅助单元等”；

- 图中涉及到的英文用全称表述；

- 5.1a项，固体样品按照大类进行表述；

- 5.1c项，删除日检测量；

- 5.1d项，72小时无故障运行（删除样品量）；

- 5.3分为，干燥、破碎及研磨、筛分、分样模块（样品充分混匀后，依据相关方法标准要求进行分样、称量）、装样、样品自动传输、质量控制、清洁模块；

- 5.4，改为仅保留a项中内容；

- 5.5 样品流转中，仅保留“实现样品在各功能单元间的安全、平稳、准确转移”；其他关于自动化的描述放在分级里；

- 5.6样品前处理参照系列标准第2部分修改；

- 5.7分析仪器单元和5.8主控单元与系列标准第2部分互相参照补充；

- 5.9样品及耗材保存，增加留存、长期保存（参考HJ166标准的写法）；

- 增加5.10废物管理单元参照系列标准第2部分修改；

- 5.11辅助单元，包含清洗、供水、供气、试剂配置、环境感知（如温、湿度等）、安全保障（监控）；

第6章运维参照系列标准第2部分写法。SAC/TC124/SC6秘书处于2026年6月2日组织召开了第一次线上专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员7人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

1.引言部分补充国内黑等实验室应用进展；

2.修改3.1“水质检测智能化系”定义；

3.修改4水质检测智能化系统工作流程，增加试剂耗材管理内容；

4.删除5中所有“4级及以上”中的“及以上”，检查并修改笔误；

5.去除5中所有悬置节，增加子标题；

6.增加5.9试剂耗材管理单元内容，参照第1部分中各单元排列顺序调整5中各单元先后顺序；

7.修改6.3系统定期维护和6.4故障维护中的表述，取消分级内容；

8.精简附录A中各表内容，修改图例；

9.增加表A.9试剂耗材管理单元的技术要求表。

SAC/TC124/SC6秘书处于2026年6月16日组织召开了第二次线上专题研讨会。本次会议共有工作组成员及秘书处单位成员7人参会。与会专家围绕该部分内容展开了细致讨论，主要形成以下意见：

- 修改文件英文名称为： Intelligent analytical instrument system ；

- 修改引言部分，生态环保等领域扩展至生态环保、地质地矿、石油化工、食品药品等领域；

- 规范性引用文件增加：GB/T 31190 实验室废弃化学品收集技术规范、‌GB 18597 《危险废物贮存污染控制标准》；

- 修改各个单元智能化系统分级的描述；

- 去掉了废物管理单元中应至少满足72小时产生的废物要求。

根据以上意见和建议，经过牵头起草单位完善和修改，于2026年6月17日形成标准征求意见稿及编制说明。

4）征求意见稿

5）送审稿

6）报批稿

1.4主要起草人及其工作

负责标准的立项申请、工作计划制定、指导标准制定。

编写标准和编制说明。

# 2  标准的编制原则

## 2.1 本文件的编制原则

按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件在编制过程中还参考了GB/T 27025《检测和校准实验室能力的通用要求》、HJ 166《土壤环境监测技术规范》、GB/T 31190 实验室废弃化学品收集技术规范、‌GB 18597 《危险废物贮存污染控制标准》等。

# 3  主要内容的确立

本文件规定了分析仪器智能化系统 第 4 部分：固体检测系统技术规范的应用范围，基本术语定义，智能固体检测系统建设技术要求及维护技术要求。

本文件由6部分组成，包括：

（1）范围

（2）规范性引用文件

（3）术语和定义

（4）固体检测智能化系统工作流程

（5）固体检测智能化系统建设技术要求

（6）固体检测智能化系统运行维护技术要求

## 3.1 范围

本文件规定了固体检测智能化系统的工作流程、系统建设和运行维护技术要求。本文件适用于固体检测智能化系统的设计与建设、验收及运行维护，所涉及的固体样品包括土壤、沉积物、固体废物等环境类样品，矿砂、岩芯、煤炭等地质与矿业类样品，以及原糖、谷物、果蔬等农产品、食品类样品。其他固体类样品的智能化检测系统可参照本标准执行。

## 3.2 规范性引用文件

介绍本文件引用的各类标准文件。

## 3.3 术语和定义

- 智能固体检测系统 intelligent solid sample testing system

在主控单元的统一调度下，集成固体样品的制备、取样、流转、前处理、分析检测、清洁、样品保存、试剂耗材管理、废物管理等单元，依托物联网、机器视觉、人工智能、机器人等技术，实现固体样品全流程智能化运行的系统。。

定义固体检测智能化系统的功能和组成部分。

## 3.4 固体检测智能化系统工作流程

样品经采集后，送往固体检测智能化系统，由系统完成样品识别、样品制备、取样、样品流转、样品前处理、样品分析、样品保存、试剂耗材管理、废物管理等工作。

另附工作流程图。

这里以流程图表述了系统工作流程及各单元之间的关系，主控单元与废物管理单元是涉及全流程的必备单元；试剂耗材管理单元与辅助单元是涉及全流程的非必备单元。

## 3.5 固体检测智能化系统建设技术要求

### 3.5.1 总体要求

在这一节中对不同等级系统的建设要求进行了详细的规定。系统的设计和建设原则；基建设计需考虑的因素；质量管理的要求；系统稳定性的要求；系统需具备的扩展性和兼容性等。

其中3级固体检测智能化系统要求系统应满足连续连续72小时无故障检测；72小时

### 3.4.2 主控单元

在这一节中，对固体检测智能化系统配置的主控单元按照级别进行了技术要求的规定，包括样品流转过程、样品前处理过程、检测过程、数据处理和管理、质控管理、系统对样品的调度、系统对各单元的控制与监控、智能诊断、检测方法优化等的一系列功能。

### 3.4.3 样品识别单元

在这一节中，对样品识别单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.4 样品制备单元

- 在这一节中，对样品制备单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.5	取样单元

### 在这一节中，对取样单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.6 样品流转单元

### 在这一节中，对样品流转单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.7 样品前处理单元

### 在这一节中，对样品前处理单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.8 分析仪器单元

分析仪器单元是系统的核心部分，由满足各检测项目要求的仪器完成。仪器的选择原则为仪器性能符合国家、行业标准规定分析方法要求，所选择的仪器配置合理，性能稳定，运行维护成本合理。分析仪器具有平稳、牢固的特点，其材质具有耐磨、抗腐蚀等特点。

在这一节中，对样品保存单元按照级别应具有的功能进行了说明

### 3.4.9 试剂耗材管理单元

在这一节中，对试剂耗材管理单元按照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.10 废物管理单元

在这一节中，对废物管理单元照级别应具有的功能进行了说明。

### 3.4.11 辅助单元

在固体检测智能化系统运行的过程中，除了前面说明的单元外，还有一个单元虽然不是必要的，但是配置以后对检测的效率、成本控制等方面可能有更好的提升，在这里也做一个说明。

## 3.5 固体检测智能化系统运行维护技术要求

这里主要说明固体检测智能化系统运行和维护方面的技术要求。

# 4  与国际国内同类技术内容对比情况

《分析仪器智能化系统 第 4 部分：固体检测系统技术规范》是我国首次制定的国家级指导性技术文件，聚焦固体检测系统的智能化、自动化与数据化要求。以下从标准定位、核心技术要求、智能化能力、数据与安全、质控与运维五大维度，与ISO、IEC、欧盟EN、美国EPA等国际主流标准进行系统对比。

| 序号 | 对比维度 | 关键指标 | 中国国标（2025制定中，GB/Z） | 国际主流标准（ISO/IEC/EN/EPA） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准定位 | 标准核心定位 | 以“系统智能化”为核心，覆盖固体样品全流程自动化检测 | 侧重管理框架、仪器性能、合规要求，智能化多为附加能力 |
|  |  | 适用对象范围 | 固体检测智能化系统，含土壤、沉积物、固废、矿砂、岩芯、层岩、精矿粉、煤样、原糖等样品 | ISO 11464只覆盖样品预处理，不涉及自动化系统；ISO3082仅涉及铁矿石取样和制备 |
| 2 | 核心技术要求 | 系统架构 | 采用模块化、开放式架构，强调主控系统统一调度与数据互联 | ISO 17025等关注实验室能力，不涉及系统集成 |
| 3 | 智能化能力 | 自动化流程 | 强制全自动全流程（样品制备、流转、分析、质控等），支持远程反控、故障自诊断 | 自动化为可选，无强制要求；EPA土壤方法以手工为主 |
|  |  | AI与数据智能 | 明确AI应用要求（趋势预测、污染溯源、异常识别），支持多源数据融合 | ISO/CD 25288（草案）提及 AI 应用，无强制；IEC/EPA 无专门条款 |
|  |  | 互联互通 | 统一通信协议（HJ 212、MQTT 等），强制跨品牌兼容、一点多传 | 通用协议推荐，无强制统一；EPA 仅规定数据上报格式，兼容性无要求 |
| 4 | 数据与安全 | 数据溯源 | 全流程可追溯、不可篡改，明确数据有效性判定规则 | ISO/IEC 27001关注信息安全，但无具体检测数据溯源要求；EPA/EN 溯源要求较宽松 |
| 5 | 质控与运维 | 自动质控（AQC） | 强制自动执行空白、平行样、质控样，智能判定与报警 | ISO 无强制自动质控；IEC 周期 / 阈值更宽；EPA 为人工为主，自动可选 |
|  |  | 运维模式 | 强制预测性维护，支持远程运维、专家诊断，降低运维成本 80% | 侧重预防性维护，无预测性要求；无远程运维系统规范 |

# 5  以国际标准为基础的起草情况，以及是否合规引用或者采用国际标准，并说明未采用国际标准的原因

本文件在编写过程中未查询到相关的国际标准，所以没有参考对应的国际标准。

# 6  与有关法律、行政法规及相关标准的关系

目前国内尚无同类固体样品智能化检测系统的国家标准。相关的标准包括：

HJ 166《土壤环境监测技术规范》：规定了土壤样品采集、制备、分析等手工操作要求，本文件在此基础上提出了自动化、智能化升级的技术要求。

GB/T 27025《检测和校准实验室能力的通用要求》：为实验室质量管理提供框架，本文件将其要求融入智能化系统的质量保证中。

T/CSES 149-2024《水质监测智能无人实验室建设与运行维护技术要求》：虽为水质领域，但其系统建设思路可供参考。

GB/T 31190 实验室废弃化学品收集技术规范和‌GB 18597 《危险废物贮存污染控制标准》：为废物分类管理提供了依据和参考。本文件将其要求融入废物管理单元中。

另外，本标准和GB/T 46886-2025《智能检测装备通用技术要求》（即将实施，2026-07-01）对比，相似点是智能检测装备的顶层通用标准，覆盖系统架构、智能技术要求、测评方法，与分析仪器智能化系统的“系统集成、智能功能、质量管控”核心维度一致。

# 7  重大分歧意见的处理经过和依据

无。

# 8  涉及专利的情况

无。

# 9  实施国家标准的要求、以及组织措施、技术措施过渡期和实施日期的的建议等措施

建议发布后6个月实施，标委会秘书处组织在本行业进行宣贯。

# 10  其他应予说明的事项

无。