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一、工作简况
1、任务来源
本团体标准根据中国仪器仪表行业协会《关于<检定及分拣拍照设备通用技术规范>等5项团体标准立项的批复》（中仪协【2025】29号）文件立项，标准名称为《检定及分拣拍照设备通用技术规范》，标准编号为T/CIMA 0199，由中国仪器仪表行业协会电工仪器仪表分会提出，由中国仪器仪表行业协会归口。计划编制完成年限为2026年。
2、主要工作过程
2025年6月：申请立项并上报标准的草案稿和项目建议书。
2025年8月：中国仪器仪表行业协会组织召开立项评审会，会后下达了立项批复文件。由中国电力科学研究院有限公司牵头，组织成立标准起草工作组。
2025年8月：启动团体标准制定工作。起草组严格按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等文件的要求进行标准制定并形成了工作组讨论稿。
2025年8-9月：工作组讨论稿在标准编制工作组内部征求意见，共回收意见40条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2025年9月：起草工作组在山东省青岛市召开了起草第一次工作组会议，对工作组讨论稿的标准化对象、结构进行了认真、细致的逐条讨论，并对主要技术内容达成了一致意见，形成会议纪要。
2025年10-12月：形成工作组讨论稿，开展第二次征求意见，共回收意见21条，主笔单位按照回收意见对工作组讨论稿进行了修改完善。
2026年5月：起草工作组在云南省昆明市召开起草第二次工作组会议，对标准工作组讨论稿以及所征求的意见内容进行了仔细讨论，形成会议纪要。
2026年8月：形成征求意见稿。
3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作
牵头起草单位是海南电网有限责任公司电能计量中心，主要起草单位有哈尔滨电工仪表研究所有限公司、青岛乾程科技股份有限公司、国网江西省电力有限公司供电服务管理中心、日照山川电子信息技术有限公司、河南许继仪表有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、元启工业技术有限公司、深圳市科陆智慧工业有限公司、华立科技股份有限公司、河南锋恩电气有限公司等。
海南电网有限责任公司电能计量中心作为执笔单位负责了本标准的起草、修改工作；
主要起草人：冯彦元、高磊、吴清耀、黄雪玫、黄琛、顾婷婷、王梦娟、姚红阳、谢智华、辛小龙、郭凯、牛冲、郭冰冰、杨振霖、刘显林、韩腾、李芸、王云峰、王聪、陈可涵、陈敢等。
冯彦元为本文件的主笔人，负责标准的编写；郭冰冰、牛冲为本文件的技术负责人，为标准的总体内容进行全面指导；高磊为本文件起草工作组的组长，吴清耀、黄雪玫、黄琛、顾婷婷、王梦娟、姚红阳、谢智华等为本文件起草工作组的组员，负责标准的编写进程和组织协调工作；王聪、陈可涵、陈敢超负责试验验证工作；辛小龙、郭凯负责第3章节和第4章节的编写，牛冲、郭冰冰负责第5章节和第6章节的编写，杨振霖负责第7章节的编写，韩腾负责第8章节的编写，李芸、王云峰等为本标准的编写和修改提出了意见和建议。
[bookmark: _Toc14591][bookmark: _Toc16000796][bookmark: _Toc17130597]二、标准编制原则和主要技术内容确定的依据 
2.1主要阐述标准制定或修订过程遵循的基本原则
本文件从实际应用出发，充分考虑了现有相关国家标准和行业标准。编制遵循“统一性、协调性、适用性、一致性、规范性”的原则，注重标准的可操作性，规定了电能计量设备外观检测装置的技术要求、试验方法、检验规则、包装、运输和贮存。适用于电能计量设备外观检测装置的设计、制造、检测和验收。本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分 标准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写和表述。
2.2标准主要内容中技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则依据
对电能计量设备外观检测装置的工作环境、外观与结构、功能、性能、机械、电气和安全提出技术要求，相关参数、指标的设定是依据了应用场景的物理环境条件、电气环境条件、对装置功能的需求以及相关国家、行业标准制定的。标准涵盖装置的设计、制造、检测和验收。装置的技术要求依据了GB 4793.1-2024 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求、GB/T 4208-2017外壳防护等级（IP代码）、GB/T 17045-2020 电击防护装置和设备的通用要求、GB/T 2423系列电工电子产品环境试验标准、 GB/T 13452.2-2008 色漆和清漆 漆膜厚度的测定、GB/T 5169.10-2017 电工电子产品着火危险试验、GB/T 7515- 1987 信息处理用机器可读字符编码、GB/T 38457-2020 液态瓶装包装质量检测机技术要求等。
3、 主要试验（或验证）情况
3.1检验项目及参考标准
在本文件起草工作过程中，委托部分企业对标准中的主要指标分别进行了验证。由河南许继仪表有限公司、烟台东方威思顿电气有限公司、青岛乾程科技股份有限公司配合开展验证工作，对标准中的主要评价指标体系分别进行了验证并出具了试验报告。
试验涵盖以下项目：环境试验、外观与结构试验、功能试验（包括屏幕识别、铭牌识别、外壳识别、指示灯识别）、性能试验（包括误检率、错检率、一致性）、机械试验（包括冲击、振动、防护等级、耐热阻燃）、电气试验（包括绝缘电阻、接地、耐压）、安全试验等，验证结果表明以上指标体系设置合理，相关试验方法能够满足标准要求。
[bookmark: OLE_LINK1]根据电能计量设备外观检测装置的技术要求条款，依据或参考了相关检测标准中提及的试验条件、试验等级、试验方法等制定本文件的试验方法。
表-1 电能计量设备外观检测装置验证试验项目
	序号
	试验项目
	与本文件一致性

	1
	环境试验
	一致

	2
	外观与结构试验
	一致

	3
	硬件功能试验
	一致

	4
	软件功能试验
	一致

	5
	误检率试验
	一致

	6
	错检率试验
	一致

	7
	一致性试验
	一致

	8
	机械试验
	一致

	9
	电气试验
	一致

	10
	安全防护试验
	一致

	11
	电击防护试验
	一致


本文件在各项试验及验证过程中使用的环境包括：外观检测装置样机、各类型电能计量设备样品（含合格品与不合格品）、标准光源、标准图像模板等。
3.2检验结果
核查检验结果，所检项目符合《电能计量设备外观检测装置》要求。
四、标准涉及国内外专利及处置情况
无。
五、预期达到的社会效益、对产业发展的作用等情况
通过制定本文件，可为规范电能计量设备外观检测装置的设计、制造、检测和验收提供依据。为电能计量设备外观检测装置的验证、设计文件编制、招标文件编制及验收文件的编制提供理论支撑。
本文件的推出可以促进电能计量设备外观检测的标准化，规范电能计量设备外观检测装置的技术要求和试验方法等，弥补国内标准空白，能够大幅提升电能计量设备外观检测的识别效率和准确性，保障电力企业的经济效益和用电安全，同时促进图像识别技术在电能计量领域中的应用，助力电能计量设备外观检测装置持续优化。
六、标准与现有标准、制定中标准的协调配套情况
与现有标准、制定中的标准没有矛盾。
七、采用国际标准和国外先进标准情况
无。
八、重大分歧意见的处理经过和依据
无。
九、标准作为强制性或推荐性标准发布的意见
本文件为首次制定，为推荐性团体标准。 
十、贯彻标准的要求和措施建议
（1）组织措施
利用信息平台对标准进行推广和宣贯，同时展示试点效果案例；联合以国家电网各网省电力公司为代表的供电单位，建设示范试点，便于客户实地调研。
（2）技术措施
通过建立试点运行的相关工作流程，明确试点运行模型评价的管理机构，提出试点重点监测的数据指标，为电能异常智能诊断模型评价体系的应用和技术发展提供参考依据，引导和规范智能诊断模型评价体系的发展。
（3）实施日期
自标准发布后，及时推广实施。
十一、废行现行相关标准的建议
无。
十二、其他予以说明的事项
[bookmark: _GoBack]2025年9月24日，在山东省青岛市召开第一次工作组会议，经工作组成员共同讨论将原立项名称《检定及分拣拍照设备通用技术规范》改为《电能计量设备外观检测装置》。
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